На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке бр. 6570/1 од 6.11.2018. године, о покретању отвореног поступка набавке добара, по партијама и Решења о образовању Комисије бр. 6571/1 од 6.11.2018. године., припремљена је

#### КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА

БР. 6Д/18 – ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПОДЛОГЕ И ДОДАЦИ ЗА ПОДЛОГЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I 	ДЕО

- Позив да се поднесу понуде

I I 	ДЕО

- Општи подаци о јавној набавци

- Подаци о  предмету јавне набавке

- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање

- Остали захтеви Наручиоца

I I I      ДЕО

- Обрасци понуде

- Спецификација са структуром цене

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о обавезама из чл. 75. став 2. ЗЈН

- Модел уговора

- Образац меничног овлашћења

- Образац трошкова припреме понуде

I 	ДЕО

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) упућује се:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив Наручиоца: Институт за јавно здравље Србије  „Др Милан Јовановић Батут“

Адреса наручиоца: Др Суботића бр. 5, 11000 Београд

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Интернет страница наручиоца: http://www.batut.org.rs/

Врста наручиоца: Здравство

Врста предмета: Добра

Предмет набавке добра: Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге (шифра из Општег речинка ЈН- 33140000ЛА21- Медицински потрошни материјал за лабораторијске намене)

Број јавне набавке:  6Д/18

Поступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци

Број страна Конкурсне документације: 75

Лице за контакт: Славица Морић, службеник за јавне набавке

Електронска адреса: slavica_moric@batut.org.rs;

Телефон: 011/2684-566: локал: 114

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Резервни елементи критеријума:

У случају да две понуде имају једнаку најнижу цену, предност ће имати понуда са дужим роком плаћања, а ако имају и исти рок плаћања онда понуда са краћим роком испоруке, даље понуда која је раније приспела на адресу Наручиоца

Понуђач може поднети понуду за сваку партију посебно или за више партија истовремено. Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене, за сваку партију посебно.

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица:

Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца,на интернет адреси наручиоца: www.batut.org.rs и на Порталу Управе за јавне набавке.

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

  - Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, интернет адреса: www.mfp.gov.rs,

  - Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, интернет адреса: www.merz.gov.rs,

  - Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, у затвореној коверти са назнаком: Понуда за јавну набавку добара, у отвореном поступку, редни број 6Д/18 Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, за партију/е_________________- ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ.

На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке,  име лица за контакт, број телефона и електронску адресу.

Рок за достављање понуда је 07.02.2019. године до 09:00 часова, сагласно чл. 95. ставу 2, тачка 1.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, др Суботића бр. 5, 11000 Београд, дана 07.02.2018. године у 10:00 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року не дужем од 25 дана од дана отварања понуда.

Остале информације:

Понуда се подноси на српском језику.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Спровођење јавне набавке је предвиђено Планом набавки за 2018. годину под редним бројем 1.1.12. – лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, позиција у Финансијском плану Наручиоца за 2018. годину – конто 4267916;

Из свих горе наведених разлога донета је одлука као у диспозитиву, а из разлога наставка несметаног одвијања редовног процеса рада Института .

Сачинила:

Славица Морић

Службеник за јавне набавке

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

.....................................................

I I 	ДЕО

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, др Суботића бр. 5, 11000 Београд, http://www.batut.org.rs/

- Врста поступка: отворени поступак набавке.

- Предмет јавне набавке: набавка добара.

- Редни бр. набавке: 6Д/18

- Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци.

- Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

- Није предвиђена електронска лицитација

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке: Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију

- Шифра из Општег речинка ЈН: 33140000ЛА21 - Медицински потрошни материјал за лабораторијске намене)

- Партије

Набавка је обликована у 22 партиjе:

Партија 1. Подлоге за култивацију цревних бактерија

Партија 2. Готове подлоге за култивацију захтевних бактерија

Партија 3. Готове подлоге за култивацију бактерија узрочника гениталних инфекција

Партија 4. SRPS EN ISO 11290-1 Подлоге и додаци за подлоге за Listeria monocytogenes

Партија 5. ISO 22964 Подлоге и додаци за подлоге за откривање Enterobacter sakazakii

Партија 6. SRPS EN ISO 7932 Подлоге зa одређивање Bacillus cereus

Партија 7. SRPS EN ISO 21528-1,2 Подлоге за одређивање броја Enterobacteriaceae

Партија 8. ISO 6888-1 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока Stafilococcus aureus

Партија 9. ISO 16649-2 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за одређивање броја β-glukoronidaza позитивне E.coli

Партија 10. ISO 7937 Подлоге и додаци за подлоге за одређивање броја Cl. Perfringens

Партија 11. ISO 6579 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за откривање Salmonella spp

Партија 12. ISO 4833 Подлоге и додаци за подлоге за одређивање броја микроорганизама

Партија 13. ISO 6461 Подлоге ии додаци за подлоге Clostridia у води

Партија 14. ISO 21527-1 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за одеређивање броја квасница и плесни

Партија 15. ISO 21527-2 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за одеређивање броја квасница и плесни

Партија  16. SRPS EN ISO 16266:2010 Подлоге и додаци за подлоге за воде – укупан број

Партија 17. SRPS EN ISO 16266:2010 Подлоге и додаци за подлоге за квалитет воде – откривање и бројање Ps. aeruginosa метода мембранске филтрације

Партија 18. ISO 9308-2:1990 Подлоге и додаци за подлоге за бројање колиформних организама и претпостављене E.coli
Партија 19. ISO 7899  Подлоге и додаци за подлоге за откривање и бројање интестиналних ентерокока мембран филтер методом

Партија 20. Подлоге и додаци за подлоге за Clostridia sp. у води MPN. Приручник воде за пиће, НИП 1990, Београд

Партија 21.Подлоге и додаци за козметику правилник

Партија 22. ISO 9308-2:1990 Подлоге за бројање колиформних организама и E.coli

Понуђач може поднети понуду за сваку партију посебно или за више партија истовремено. Понуђач је у обавези да понуди све позиције по једној партији. Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене, за сваку партију посебно.

- Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

- ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСПОРУКЕ

Свако понуђено добро мора да испуњава захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика превиђених овом конкурсном документацијом, које представљају квалитет, а то су: изглед, што подразумева одсуство замућености незасејаних хранљивих подлога, састав подлоге и поузданост добијених резултата припремљених подлога, што подразумева да хранљива подлога обезбеђује оптималан раст и диференцијацију врста микроорганизама:

| Партија 1: Подлоге за култивацију цревних бактерија |
| --- |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. |
| 1. | Ksiloza-lizin-dezoksiholat агар (XLD aгар) Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | За мешане референтне културе Salmonella i Shigella тест опоравка ≥ 90% односно 95%; P.s. mirabilis референтне културе - без ројења; Е. faecalis ATCC 29212 - без раста; | паковање | 70 |
| 2. | Yersinia селективан додатак (паковање 1х10 бочица) | Бочица додатак: cefsulodin 7,5 mg, irgasan 2 mg, novobiocin 1,25 mg; Финалне концентрације у 1 литру подлоге: Irgasan 15 mg/l ; Cefsulodin 4mg/l и Novobiocin 2.5 mg/l; 1 бочица / 500 мл подлоге За референтне културе Yersinia enterocolitica тест опоравка ≥ 70%; | бочица | 140 |
| 3. | Бактериолошки агар (Aгар бр.1) Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | Јачина 1%, транспарентан, безбојан Висока чистоћа: пепео <3 % Низак садржај катјона : Ca<0.03%, /Mg <0.01% | паковање | 1 |
| 4. | Бактериолошки пептон Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | pH 6.2 ±0.2 укупни азот ≥14 % амино азот ≥2,5 % чистоћа: пепео 5-6 % | паковање | 1 |
| 5. | Kligler-ov dvostruki šećer (KIA) Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | Podloga sa mesnim ekstraktom sastava: Ukupni azot 13.3; Amino azot 2.5; NaCl 1.1; | паковање | 1 |
| 6. | Brucella agar Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | Podloga sa mesnim ekstraktom sastava: Ukupni azot 13.3; Amino azot 2.5; NaCl 1.1; | паковање | 1 |
| 7. | Jordan Tartrate Agar Готова подлога (паковање 20 комада) |  | паковање | 1 |
| 8. | MR-VP medijum Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) |  | паковање | 2 |
| 9. | Sulfametoksazol disk 100 mcg Pak/ 5 ketridža/ 250 diskova | QC Interval za E.coli ATCC 25922 = 13-21mm sa QC Target = 17 mm | паковање | 5 |

Партија 1 – Подлоге за култивацију цревних бактерија

- Рок важности подлоге је минимум годину дана од дана испоруке на адресу Наручиоца;

- Упутство за употребу на српском језику, уз понуду, ради утврђивања стварне садржине понуде и упоређивања са другим понудама;

- Пожељно је Упутство доставити у електронском облику (microsoft word format) на CD-R;

- Превод на српски језик не мора бити оверен од стране судског тумача;

- Сертификат контроле квалитета за понуђени производ („QC  - quality control“) уз понуду, а изабрани понуђач је дужан приликом сваке испоруке да достави сертификат контроле квалитета за сваки лот који буде испоручио;

- Безбедносни лист (Material Safefy Data Sheet) у складу са законском регулативом у овој области, за свако понуђено добро које је класификовано као нарочито опасна материја;

| Партија 2: Готове подлоге за култивацију захтевних бактерија |
| --- |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. |
| 1. | Подлога за култивацију Clostridium difficile (паковање 20 комада) |  | паковање | 3 |
| 2. | Bordet Gengou агар (паковање 20 комада) |  | паковање | 5 |

Партија 2  – Готове подлоге за култивацију захтевних бактерија

- Рок важности подлоге је минимум четири недеље од дана испоруке на адресу Наручиоца;

- Упутство за употребу на српском језику, уз понуду, ради утврђивања стварне садржине понуде и упоређивања са другим понудама;

- Пожељно је Упутство доставити у електронском облику (microsoft word format) на CD-R;

- Превод на српски језик не мора бити оверен од стране судског тумача;

- Сертификат контроле квалитета за понуђени производ („QC  - quality control“) уз понуду, а изабрани понуђач је дужан приликом сваке испоруке да достави сертификат контроле квалитета за сваки лот који буде испоручио;

- Безбедносни лист (Material Safefy Data Sheet) у складу са законском регулативом у овој области, за свако понуђено добро које је класификовано као нарочито опасна материја;

| Партија 3: Готове подлоге за култивацију бактерија узрочника гениталних инфекција |
| --- |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. |
| 1. | Селективна подлога за култивацију Neisseria gonorrhoeae (паковање 20 комада) | Kontrolna lista treba da sadrzi: Neisseria gonorrhoeae ATCC 43069- dobar porast za 48h Neisseria meningitidis ATCC 13090- dobar porast za 48h Neisseria sicca ATCC 9913-inhibicija porasta za 48h Escherichia coli ATCC 25922-inhibicija porasta za 48h Proteus mirabilis ATCC 43071-inhibicija porasta za 48h Staphylococcus epidermidis ATCC 12228-inhibicija porasta za 48h Candida albicans ATCC 60193-inhibicija porasta za 48h | паковање | 50 |
| 2. | CHROM ID Strepto B (паковање 20 комада) | Gotova podloga- selektivni agar za S.agalactiae | паковање | 30 |
| 3. | Columbia agar +5 % Sheep blood | Kontrolna lista treba da sadrzi: Bacteroides fragilis ATCC 25285-dobar porast za 48h Streptococcus pyogenes ATCC 19615 –dobar porast za 24h Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 –dobar porast za 24h Listeria monocytogenes ATCC 35152-dobar porast za 24h Staphylococcus aureus ATCC 25923- dobar porast za 24h E.coli ATCC 25922 dobar porast | комад | 4000 |

Партија 3 – Готове подлоге за култивацију бактерија узрочника гениталних инфекција

- Рок важности подлоге је годину дана од дана испоруке на адресу Наручиоца;

- Упутство за употребу на српском језику, уз понуду, ради утврђивања стварне садржине понуде и упоређивања са другим понудама;

- Пожељно је Упутство доставити у електронском облику (microsoft word format) на CD-R;

- Превод на српски језик не мора бити оверен од стране судског тумача;

- Сертификат контроле квалитета за понуђени производ („QC  - quality control“) уз понуду, а изабрани понуђач је дужан приликом сваке испоруке да достави сертификат контроле квалитета за сваки лот који буде испоручио;

Партија 4: SRPS EN ISO 11290-1 Подлоге и додаци за подлоге за Listeria monocytogenes:

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пола Fraser бујон | Кг | 2 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из прилога Б стандарда SRPS EN ISO 11290-1:2017 Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандардима SRPS EN ISO 11133:2015 и SRPS EN ISO 11290-1:2017 |
| 2. | Fraser бујон | кг | 2 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из прилога Б стандарда SRPS EN ISO 11290-1:2017 Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандардима: SRPS EN ISO 11133:2015 и SRPS EN ISO 11290-1:2017 |
| 3. | АLOA агар | кг | 7 |
| Квалитет припремљене подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефинисаним у Стандарду SRPS EN ISO 11290-1:2017 као за АЛОА агар |
| 4. | OXFORD aгар | kг | 2 |
| 5. | Триптон соја квасац екстрат агар (TSYEB) | грам | 500 |
| 6. | Триптон соја квасац екстрат бујон (TSYEB) | грам | 500 |
| 7. | Триптон соја квасац екстрат агар (TSYEB) | грам | 500 |
| 8. | L-RAMNOZA | грам | 100 |
| 9. | D-XILOZA | грам | 100 |
| 10. | Суплемент за полаFraser бујон | виола | 20 |
| 11. | Суплемент за Fraser бујон | виола | 20 |
| 12. | Суплемент заALOA агар | виола | 70 |
| 13. | Суплемент за OXFORD агар | виола | 20 |
| 14. | Водоник пероксид 30%раствор | литар | 1 |

Партија 5: ISO 22964 Подлоге и додаци за подлоге за откривање Enterobacter sakazakli

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пуферована пептонска вода BPW | кг | 15 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из прилога Б стандарда SRPS EN ISO 22964: 2017 Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандардима: SRPS EN ISO 11133:2015 и SRPS EN ISO 22964:2017 |
| 2. | Cronobacter selektivni bujon (CSB) | г | 500 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из прилога Б стандарда SRPS EN ISO 22964: 2017 Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандардима: SRPS EN ISO 11133:2015 и SRPS EN ISO 22964:2017 |
| 3. | Hromogeni Cronobacter izolacioni (CCI) agar | кг | 1 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из прилога Б стандарда SRPS EN ISO 22964: 2017Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у стандардима: SRPS EN ISO 11133:2015 и SRPS EN ISO 22964:2017 |
| 4. | Триптон соја агар | г | 500 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из прилога Б стандарда SRPS EN ISO 22964: 2017Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133:2015 |
| 5. | L-lizin декарбоксилацијска подлога | грам | 400 |
| 6. | L-ornitin декарбоксилацијска подлога | грам | 400 |
| 7. | База за ферментацију угљених хидрата (D-sorbitol, L-ramnoza, D-sukroza, D-melibioza) | г | 500 |
| 8. | Диск угљених хидрата D-sorbitol (паковање 1/25) | пак. | 1 |
| 9. | D-ARABITOL (паковање 1/25) | пак. | 1 |
| 10. | Диск угљених хидрата D-sukroza (паковање 1/25) | пак. | 1 |
| 11. | Диск угљених хидрата a-metil-D-glukozid (паковање 1/25) | пак. | 1 |
| 12. | A glukozidase enzim | пак. | 1 |
| 13. | Oxidaza reagens (tetrametil-p-fenilenediamine-ihidrochloride) | грам. | 5 |

Партија 6: SRPS EN ISO 7932 Подлоге за одређивање броја Bacillus cereus

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MYP агар основна подлога | кг | 1,5 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из тачке 5 ста.ндарда SRPS EN ISO 7932: 2009. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015. |
| 2. | Суплемент за MYP агар Polimiksin B | виола | 60 |
| 3. | Суплемент за MYP агар емулзија жуманцета без телурита | ориг. пак. | 60 |

Партија 7:  ISO/FDIS 21528-1,2 Подлоге за одређивање броја Enterobacteriaceae

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Љубичасто-црвени жуч-глукоза (VRBG*) агар | кг | 10 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из Додатка A ста.ндарда ISO/FDIS 21528-1. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015 и ISO/FDIS 21528-1:2017. |
| 2. | Glucose OF medium | грам | 500 |
| Подлога по саставу МОРА одговарати захтевима из Додатка A стандарда ISO/FDIS 21528-1 i 2. Квалитет подлоге МОРА одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015. |
| 3. | Стерилно минерално уље | л | 1 |

Партија 8: ISO 6888-1 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока Stafilococcus aureus

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baird-Parker aгар подлога | кг | 2 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из тачке 5.1 ста.ндарда SRPS EN ISO 6888-1:2009. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015. |
| 2. | Суплемент за Baird-Parker aгар Жуманч. Емулзија са телуритом | ориг. пак. | 30 |
| 3. | Moждано срчани инфузиони бујон | кг | 1 |
| 4. | Плазма кунића | бочица | 10 |

Партија 9: ISO 16649-2 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за одређивање броја β-glukoronidaza позитивне E.coli

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tryptone-bile-glucuronic podloga (TBX) | кг | 5 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из тачке 5.2 стандарда SRPS EN ISO 16649-2:2008. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015. |

Партија 10: ISO 7937 Подлоге и додаци за одређивање броја Cl. perfringens

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sulfit-cikloserin агар (SC) | кг | 1 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из тачке 5.2 стандарда SRPS EN ISO 7937:2010. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015. |
| 2. | D-cikloserin | виола | Према количини подлоге |

Партија 11: ISO 6579 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за откривање Salmonella spp.

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rappaport-Vassilidis подлога са сојом (RVS бујон) | кг | 1 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из Анекса Б стандарда SRPS EN ISO 6579-1:2017. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015.и табеле Б.1. Анекса Б стандарда SRPS EN ISO 6579-1:2017. |
| 2. | Muller-Kauffmann тетратионат – новобиоцин бујон (MKTTn) | кг | 2 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из Анекса Б стандарда SRPS EN ISO 6579-1:2017. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015.и табеле Б.1. Анекса Б стандарда SRPS EN ISO 6579-1:2017. |
| 3. | Суплемент за MKTTn Новобиоцин | виола | 35 |
| 4. | Ксилоза лизин дезоксихолат агар (XLD агар) | кг | 10 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из Анекса Б стандарда SRPS EN ISO 6579-1:2017. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015.и табеле Б.1. Анекса Б стандарда SRPS EN ISO 6579-1:2017. |
| 5. | SS агар | кг | 10 |
| Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015 |
| 6. | Реагенс за откривање B галактозидаза(ONPG) | грам | 5 |
| 7. | Креатин (N-амидиносарк) | грам | 10 |
| 8. | A -naftol | грам | 100 |

| 9. | Триптон /триптофан подлога | грам | 500 |
| --- | --- | --- | --- |

Партија 12: ISO 4833 Подлоге и додаци за одређивање броја микроорганизама

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PCA plate count агар | кг | 10 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из тачке5.3 стандарда SRPS EN ISO 4833-1:2014. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015.и тачке 5.3.3.1 стандарда SRPS EN ISO 4833-1:2014 |

Партија 13: ISO 6461 Подлоге и додаци за подлоге clostridia у води

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SC Perfringens агар база | Кг | 2 |

Партија 14: ISO2527-1 Подлоге и додаци за подлоге за за хоризонталну методу за одређивање броја квасница и плесни

| 1. | Dichloran Rose Bengal chloramphenicol агар(DRBC) | Кг | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Партија 15: ISO 21527-2 Подлоге и додаци за подлоге   за одређивање броја квасница и плесни

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dichloran 18% Glycerol агар (DG18) | кг | 2 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима из тачке 5.2 стандарда SRPS ISO 21527-2: 2011. Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015. И тачке 5.2 стандарда SRPS ISO 21527-2: 2011. |
| 2. | Глицерол | литар | 2 |

Партија 16:ISO 6222 Подлоге и додаци за подлоге за воде укупан број

| 1. | Екстрат квасца агар | кг | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Партија 17.SRPS EN ISO 16266  Подлоге и додаци за подлоге за  квалитет воде-откривање и бројање Ps.aeruginosa метода мембранске филтрације

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cetrimid агар | кг. | 1,5 |
| 2. | Кing B агар | грам | 500 |
| 3. | Аcetamid бујон | грам | 500 |

Партија 18: ISO 9308-2: 1990 Подлоге и додаци за бројање колиформних организама и претпостављене Е.соli

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mac Conkey бујон | кг | 4 |
| Квалитет подлоге после инкубације 24 h na 37 ºC: Подлога подржава раст E. coli ATCC, Citrobacter freundii ATCC 43864 Подлога инхибира раст E. faecalis ATCC 29212 |
| 2. | Brilijant zeleni laktoza žučni bujon | кг | 1 |
| Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015 |

Партија 19: ISO 7899: Подлоге и додаци за подлоге за откривање и бројање интестиналних ентерокока мембран филтер методом

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slanetz & Bartley | грам | 500 |

| 2. | Жуч ескулин азид агар | грам | 500 |
| --- | --- | --- | --- |

Партија 20: Подлоге и додаци за подлоге за Clostridia sp. у води MPN. Приручник воде за пиће, НИП 1990, Београд

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сулфитни агар | кг | 10 |
| Подлога по саставу мора одговарати захтевима за сулфитни агар за анаеробе Квалитет подлоге мора одговарати критеријуму (методама и CR сојевима) дефини-саним у Стандарду: SRPS EN ISO 11133: 2015. |
| 2. | Dextrozni бујон | кг | 3 |

Партија 21: Подлоге и додаци за козметику правилник

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. Храњиви бујон кг 5 1. Mueller- Hinton agar (паковање 500 г.) Производ треба да садрћи листу о извршеној контроли подлоге након инкубације 35-37 ºC у трајању од 18 – 24 h са следећим контролним сојевима : Escherichia coli ATCC 25922 богат раст Haemophilus influenzae ATCC 49247 богат раст ( на MH чоколадном агару) Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 богат раст Staphylococcus aureus ATCC 25923 добар пораст Enterococcus faecalis ATCC 29212 богат пораст Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 богат пораст на крвном MH Сертификат о квалитету треба да садржи и резултате испитивања изражени у вредностима зоне инхибиције (у милиметрима) за одређене антибиотике а према важећем стандарду. паковање 60 | Слани бујон | кг | 1 |
| 2. | Пептон 4 | грам | 500 |
| 3. | King A | грам | 500 |
| 4. | Еозин метилен-плави агар | грам | 500 |
| 5. | Храњиви бујон | кг | 5 |
| 6. | Љубичасто црвени жучни агар | грам | 500 |
| 7. | Sabouraurd малтозни агар | кг | 10 |
| 8. | Брилијант-зелени агар (BGA) | кг | 3 |
| 9. | Twen 80 | л | 1 |
| 10. | Натријум фосфат дибазични | грам | 200 |
| 11. | Ксалијум –фосфат кисели | грам | 200 |
| 12. | Sabouraurd малтозни бујон | кг | 2 |
| 13. | Храњиви агар | кг | 5 |
| 14. | NaCl | кг | 5 |

Партија 22: .ISO 9308-1:2017 Подлоге за бројања колиформних организама Е.coli

| 1. | Хромкулт агар за колиформне бактерије и Е.coli | кг | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |

- Испорука ће се вршити франко магацин Наручиоца – др Суботића бр.5, Београд, сукцесивно у току трајања уговора, на основу писане поруџбине Наручиоца;

- Наведене техничке карактеристике и захтеви у погледу квалитета представљају минималне техничке захтеве и захтеве у погледу квалитета који морају бити испуњени - у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

# Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена

- Понуда мора бити сачињена на српском језику.

# Подношење понуде и попуњавање образаца датих у конкурсној документацији

- Понуђач подноси понуду непосредно на писарници Наручиоца или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији наводи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у јединствену целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Понуду доставити на адресу: Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“ , Ул. Др Суботића бр. 5., са назнаком:

Понуда за јавну набавку бр. 6Д/18 – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, за партију/е_____________, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ.

- Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

# Партије

- Предметна јавна набавка је обликована у 22 партијe.

- Понуђач може поднети понуду за сваку партију посебно или за више партија истовремено. Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене, за сваку партију посебно.

# Варијанте Понуде

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

# Измене, допуне и опозив понуде

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, до рока који је одређен за подношење понуда.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“, ул. Др Суботића бр. 5., са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак, по партијама, за јавну набавку добара,  редни број 6Д/18 – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, за партију/е_____________,

или

„Допуна понуде за отворени поступак по партијама, за јавну набавку добара ,  редни број 6Д/18 – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, за партију/е_____________,

или

„Опозив понуде за отворени поступак по партијама, за јавну набавку добара,  редни број 6Д/18 – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, за партију/е_____________

Учествовање  у  заједничкој  понуди  или  као подизвођач:

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће бити одбијене.

# Учешће подизвођача:

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су захтевани.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

# Подношење заједничке понуде

- Понуду може поднети и група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији.

# Отварање понуда

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси Наручиоца: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, дана 7.2.2019. године у 9:30 часова.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда.

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда приспела после назначеног рока за доставу понуда, односно 7.2.2019. године после 9:00 часова.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Р.бр | Услови за учешће у поступку јавне набавке ↓ | Упутство за доказивање прописаних услова Врста доказа ↓ |
| --- | --- | --- |
| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДUЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, - Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 4. | Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине | Изјава понуђача (оверена потписом и печатом понуђача) |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ |
| 5. | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: * да у последњих шест месеци који претходе дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади. | Потврда Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади. Наведену потврду НБС о броју дана неликвидности/блокаде понуђач није у обавези да достави уколико су тражени подаци доступни на интернет страни Народне Банке Србије – Принудна наплата. |
| 6. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | Решење Министарства здравља РС о бављењу прометом медицинским средствима. Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о дозволи за стављање у промет добара која се нуде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12) - за понуђена добра за које постоји обавеза регистрације у АЛИМС |
| 7. | Да понуђач располаже сертификатом о испуњењу стандарда квалитета | Сертификат контроле квалитета за понуђени производ („QC - qуality control”) |
| 8. | Да понуђач поседује одговрајући Безбедносни лист | Понуђач је у обавези да за свако понуђено добро које је класификовано као нарочито опасна материја, у складу са законском регулативом у овој области поседује Безбедносни лист (Material Safety Data Sheet). |
| ОСТАЛИ ЕЛИМИНАТОРНИ УСЛОВИ |
| 9. | Понуђач је у обавези да за свако понуђено добро достави Оригиналну (или печатом понуђача оверену фотокопију) техничку и каталошку документацију, која може бити и на страном језику (у том случају је потребно доставити и превод исте на српском језику) и у истој је потребно обележити наведене захтеване карактеристике. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне и остале елиминаторне услове  од тачке 1. до 9., биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде – образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене - образац бр.  2.

- Образац изјаве о независној понуди - образац бр.  3.

- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а - образац бр.  4.

- Модел Уговора - образац бр. 5.

- Попуњен образац Меничног овлашћења (образац бр.  6.), меницу, оверену копију ОП Обрасца и картон депонованих потписа, како је назначено у конкурсној документацији-

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе под бројевима 1 до 4. (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова), понуђач доказује достављањем важећег решења о упису у Регистар понуђача

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде – образац бр. 7.

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 8. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су захтевани у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Начин и услови плаћања:

Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити (сагласно могућностима Наручиоца) у року не дужем од 60 дана од дана испостављања коначног рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3.  Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15),  а за стварно испоручена добра и у конкретној количини, што се констатује Записником о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и изабраног Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Приликом испостављања предрачуна/профактуре, Добављач је у обавези да се позве на број Уговора.

Рок и  место испорукe

Добављач ће робу испоручивати сукцесивно, франко магацин Наручиоца  на адреси Др Суботића бр.5, Београд, у року од ________ дана од дана пријема писане поруџбине овлашћеног лица Наручиоца.

Пријем робе по количини и врсти врши се у седушту Наручиоца  уз присуство овлашћеног радника који потписом отпремнице Продавца верификује пријем робе по количини и врсти.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду

Квалитативни и квантитативни пријем

Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на локацији Наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и докумената - сертификата произвођача, отпремнице по ставкама и уговорене спецификације. Добра морају бити у оригиналном паковању. Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара недостаје, Наручилац и Понуђач ће то записнички констатовати, а уочени недостаци или оштећења биће отклоњени у року до 2 календарска дана, на рачун Добављача..

У случају да добра не задовољавају услове из Уговора, Овлашћена комисија за набавку ће наведене недостатке записнички констатовати и доставити Добављачу року од 5 календарских дана од дана пријема робе.

Добављач је дужан да у року од 2 календарска дана, од дана пријема Записника, отклони све недостатке наведене у истом .

У случају да добра не задовољавају норме сагласно Закону о лековима и медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 107/2012) и услове из Уговора Понуђач је дужан да у року од 1 дана отклони све недостатке.

# Начин означавања поверљивих података

- Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и оцењивања понуде.

- Наручилац ћe чувати, као поверљиве, све податке понуђача садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

# Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

- Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.

- Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ.

- Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.

# Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача – добављача

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности свих понуђених партија збирно без ПДВ, са роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 60 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца

Бланко соло менице се доставља  у ПВЦ фолији.

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице.

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива) као и копију ОП Образац,  за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

Меница може бити активирана:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем).

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Меничну гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10% вредности, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Бланко соло менице се доставља  у ПВЦ фолији.

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице.

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива) као и копију ОП Образаца, за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

Меница може бити активирана:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем).

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

# Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски – путем мејла, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Обавезно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима за јавну набавку добара ЈН бр. 6Д/18 – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, за партију/е_____________,. Пожељно је питања послати на e-mail адресу: slavica_moric@batut.org.rs.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

# Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда

- Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном обавештењу може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

- Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких референци Наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом бодовања понуда.

# Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

# Резервни елементи критеријума:

У случају да две понуде имају једнаку најнижу цену, предност ће имати понуда са дужим роком плаћања, а ако имају и исти рок плаћања онда понуда са краћим роком испоруке, даље понуда која је раније приспела на адресу Наручиоца

Понуђач може поднети понуду за сваку партију посебно или за више партија истовремено. Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене, за сваку партију посебно.

# Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

# Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mai: slavica_moric@batut.org.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

У складу са обавештењем о отварању новог (евиденционог) рачуна за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права које је дана 23.4.2015.године издала Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, уплату таксе извршити према Uпутству за уплату таксе на захтев за заштиту права – линк http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

# Закључење уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

I I I 	ДЕО

Образац 1.

# ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

Понуда бр.______________ од ____________________ за отворени поступак, по партијама, за јавну набавку добара редни бр. 6Д/18 – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, за партију _________________________

  - Подаци о понуђачу - Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Датум:    _______________ 		                                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.			                    ____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в)

  - Начин подношења понуде - Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

-   Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

Датум:    _______________ 		                                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.			                    ____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку редни бр. 6Д/18 – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, достављамо вам ледећу:

ПОНУДУ БРОЈ _______________од __________2018. год. (уписати број и датум понуде)

НАЗИВ ПАРТИЈЕ_____________________________________________________(словима)

ЗА ПАРТИЈУ  БР.__________ (уписати број)

  - Комерцијални подаци понуде - Табела 3.

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ: | .............................динара |
| --- | --- |
| Словима:___________________________________________________________________динара) |
| ПДВ: | .............................динара |
| Словима:___________________________________________________________________динара) |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ: | .............................динара |
| Словима:___________________________________________________________________динара) |

- Добављач ће робу испоручивати сукцесивно, франко магацин Наручиоца на адреси Др Суботића бр.5, Београд, у року од ________ дана од дана пријема писане поруџбине овлашћеног лица Наручиоца.

- За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ______) подизвођача (уписати број подизвођача).                                                                                                                     словима

- Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

- Важност понуде износи ____ ( _____________________)  дана од дана отварања понуда ( не

краћи од 60 дана).                                           словима

- Начин плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити (сагласно могућностима Наручиоца) у року који не може бити дужи од 60 од дана испостављања коначног рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3.  Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15),  а за стварно испоручена добра и у конкретној количини, што се констатује Записником о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и изабраног Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

Датум:    _______________ 		                                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.		                   ____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Напомена:

- Образац Понуде (табела 1., 2 и 3.) Понуђач доставља посебно за сваку партију коју  нуди!

- Понуђач може поднети понуду за сваку партију посебно или за више партија истовремено. Понуђач је у обавези да понуди све позиције из једне партије. Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене, за сваку партију посебно.

- Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац 2.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Партија 1: Подлоге за култивацију цревних бактерија |
| --- |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| 1. | Ksiloza-lizin-dezoksiholat агар (XLD aгар) Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | За мешане референтне културе Salmonella i Shigella тест опоравка ≥ 90% односно 95%; P.s. mirabilis референтне културе - без ројења; Е. faecalis ATCC 29212 - без раста; | паковање | 70 |  |  |  |  |
| 2. | Yersinia селективан додатак (паковање 1х10 бочица) | Бочица додатак: cefsulodin 7,5 mg, irgasan 2 mg, novobiocin 1,25 mg; Финалне концентрације у 1 литру подлоге: Irgasan 15 mg/l ; Cefsulodin 4mg/l и Novobiocin 2.5 mg/l; 1 бочица / 500 мл подлоге За референтне културе Yersinia enterocolitica тест опоравка ≥ 70%; | бочица | 140 |  |  |  |  |
| 3. | Бактериолошки агар (Aгар бр.1) Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | Јачина 1%, транспарентан, безбојан Висока чистоћа: пепео <3 % Низак садржај катјона : Ca<0.03%, /Mg <0.01% | паковање | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Бактериолошки пептон Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | pH 6.2 ±0.2 укупни азот ≥14 % амино азот ≥2,5 % чистоћа: пепео 5-6 % | паковање | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Kligler-ov dvostruki šećer (KIA) Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | Podloga sa mesnim ekstraktom sastava: Ukupni azot 13.3; Amino azot 2.5; NaCl 1.1; | паковање | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Brucella agar Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) | Podloga sa mesnim ekstraktom sastava: Ukupni azot 13.3; Amino azot 2.5; NaCl 1.1; | паковање | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Jordan Tartrate Agar Готова подлога (паковање 20 комада) |  | паковање | 1 |  |  |  |  |
| 8. | MR-VP medijum Дехидрисана подлога (паковање 500 г.) |  | паковање | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Sulfametoksazol disk 100 mcg Pak/ 5 ketridža/ 250 diskova | QC Interval za E.coli ATCC 25922 = 13-21mm sa QC Target = 17 mm | паковање | 5 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/1

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Партија 2: Готове подлоге за култивацију захтевних бактерија |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| 1. | Подлога за култивацију Clostridium difficile (паковање 20 комада) |  | паковање | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Bordet Gengou агар (паковање 20 комада) |  | паковање | 5 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/2

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Партија 3: Готове подлоге за култивацију бактерија узрочника гениталних инфекција |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| 1. | Селективна подлога за култивацију Neisseria gonorrhoeae (паковање 20 комада) | Kontrolna lista treba da sadrzi: Neisseria gonorrhoeae ATCC 43069- dobar porast za 48h Neisseria meningitidis ATCC 13090- dobar porast za 48h Neisseria sicca ATCC 9913-inhibicija porasta za 48h Escherichia coli ATCC 25922-inhibicija porasta za 48h Proteus mirabilis ATCC 43071-inhibicija porasta za 48h Staphylococcus epidermidis ATCC 12228-inhibicija porasta za 48h Candida albicans ATCC 60193-inhibicija porasta za 48h | паковање | 50 |  |  |  |  |
| 2. | CHROM ID Strepto B (паковање 20 комада) | Gotova podloga- selektivni agar za S.agalactiae | паковање | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Columbia agar +5 % Sheep blood | Kontrolna lista treba da sadrzi: Bacteroides fragilis ATCC 25285-dobar porast za 48h Streptococcus pyogenes ATCC 19615 –dobar porast za 24h Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 –dobar porast za 24h Listeria monocytogenes ATCC 35152-dobar porast za 24h Staphylococcus aureus ATCC 25923- dobar porast za 24h E.coli ATCC 25922 dobar porast | комад | 4000 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/3

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 4: SRPS EN ISO 11290-1 Подлоге и додаци за подлоге за Listeria monocytogenes:

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пола Fraser бујон | Кг | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Fraser бујон | кг | 2 |  |  |  |  |
| 3. | АLOA агар | кг | 7 |  |  |  |  |
| 4. | OXFORD aгар | kг | 2 |  |  |  |  |
| 5.... | Триптон соја квасац екстрат агар (TSYEB) | грам | 500 |  |  |  |  |
| 6 | Триптон соја квасац екстрат бујон (TSYEB) | грам | 500 |  |  |  |  |
| 7 | Триптон соја квасац екстрат агар (TSYEB) | грам | 500 |  |  |  |  |
| 8 | L-RAMNOZA | грам | 100 |  |  |  |  |
| 9 | D-XILOZA | грам | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Суплемент за полаFraser бујон | виола | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Суплемент за Fraser бујон | виола | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Суплемент заALOA агар | виола | 70 |  |  |  |  |
| 13 | Суплемент за OXFORD агар | виола | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Водоник пероксид 30%раствор | литар | 1 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/4

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 5: ISO 22964 Подлоге и додаци за подлоге за откривање Enterobacter sakazakli

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пуферована пептонска вода BPW | кг | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Cronobacter selektivni bujon (CSB) | грам | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Hromogeni Cronobacter izolacioni (CCI) agar | кг | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Триптон соја агар | грам | 500 |  |  |  |  |
| 5. | L-lizin декарбоксилацијска подлога | грам | 400 |  |  |  |  |
| 6. | L-ornitin декарбоксилацијска подлога | грам | 400 |  |  |  |  |
| 7. | База за ферментацију угљених хидрата (D-sorbitol, L-ramnoza, D-sukroza, D-melibioza) | грам | 500 |  |  |  |  |
| 8. | Диск угљених хидрата D-sorbitol (паковање 1/25) | пак. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | D-ARABITOL (паковање 1/25) | пак. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Диск угљених хидрата D-sukroza (паковање 1/25) | пак. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Диск угљених хидрата a-metil-D-glukozid (паковање 1/25) | пак. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | A glukozidase enzim | пак. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Oxidaza reagens (tetrametil-p-fenilenediamine-ihidrochloride) | грам. | 5 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/5

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 6: SRPS EN ISO 7932 Подлоге за одређивање броја Bacillus cereus

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MYP агар основна подлога | кг | 1,5 |  |  |  |  |
| 2. | Суплемент за MYP агар Polimiksin B | виола | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Суплемент за MYP агар емулзија жуманцета без телурита | ориг. пак. | 60 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/6

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 7:  ISO/FDIS 21528-1,2 Подлоге за одређивање броја Enterobacteriaceae

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Љубичасто-црвени жуч-глукоза (VRBG*) агар | кг | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Glucose OF medium | грам | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Стерилно минерално уље | л | 1 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/7

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 8: ISO 6888-1 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока Stafilococcus aureus

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baird-Parker aгар подлога | кг | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Суплемент за Baird-Parker aгар Жуманч. Емулзија са телуритом | ориг. пак. | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Moждано срчани инфузиони бујон | кг | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Плазма кунића | бочица | 10 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/8

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 9: ISO 16649-2 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за одређивање броја β-glukoronidaza позитивне E.coli

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tryptone-bile-glucuronic podloga (TBX) | кг | 5 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/9

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 10: ISO 7937 Подлоге и додаци за одређивање броја Cl. perfringens

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sulfit-cikloserin агар (SC) | кг | 1 |  |  |  |  |
| 2. | D-cikloserin | виола | Према количини подлоге |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/10

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 11: ISO 6579 Подлоге и додаци за подлоге за хоризонталну методу за откривање Salmonella spp.

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rappaport-Vassilidis подлога са сојом (RVS бујон) | кг | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Muller-Kauffmann тетратионат – новобиоцин бујон (MKTTn) | кг | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Суплемент за MKTTn Новобиоцин | виола | 35 |  |  |  |  |
| 4. | Ксилоза лизин дезоксихолат агар (XLD агар) | кг | 10 |  |  |  |  |
| 5. | SS агар | кг | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Реагенс за откривање B галактозидаза(ONPG) | грам | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Креатин (N-амидиносарк) | грам | 10 |  |  |  |  |
| 8. | A -naftol | грам | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Триптон /триптофан подлога | грам | 500 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/11

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 12: ISO 4833 Подлоге и додаци за одређивање броја микроорганизама

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PCA plate count агар | кг | 10 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/12

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 13: ISO 6461 Подлоге и додаци за подлоге clostridia у води

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SC Perfringens агар база | Кг | 2 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/13

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 14: ISO2527-1 Подлоге и додаци за подлоге за за хоризонталну методу за одређивање броја квасница и плесни

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dichloran Rose Bengal chloramphenicol агар(DRBC) | Кг | 1 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/14

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 15: ISO 21527-2 Подлоге и додаци за подлоге   за одређивање броја квасница и плесни

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dichloran 18% Glycerol агар (DG18) | кг | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Глицерол | литар | 2 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/15

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 16:ISO 6222 Подлоге и додаци за подлоге за воде укупан број

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Екстрат квасца агар | кг | 4 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/16

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 17.SRPS EN ISO 16266  Подлоге и додаци за подлоге за  квалитет воде-откривање и бројање Ps.aeruginosa метода мембранске филтрације

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cetrimid агар | кг. | 1,5 |  |  |  |  |
| 2. | Кing B агар | грам | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Аcetamid бујон | грам | 500 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/17

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 18: ISO 9308-2: 1990 Подлоге и додаци за бројање колиформних организама и претпостављене Е.соli

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ Јед. цена са ПДВ Укупно без ПДВ Произвођач | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mac Conkey бујон | кг | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Brilijant zeleni laktoza žučni bujon | кг | 1 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/18

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 19: ISO 7899: Подлоге и додаци за подлоге за откривање и бројање интестиналних ентерокока мембран филтер методом

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slanetz & Bartley | грам | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Жуч ескулин азид агар | грам | 500 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/19

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 20: Подлоге и додаци за подлоге за Clostridia sp. у води MPN. Приручник воде за пиће, НИП 1990, Београд

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сулфитни агар | кг | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Dextrozni бујон | кг | 3 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/20

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 21: Подлоге и додаци за козметику правилник

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. Храњиви бујон кг 5 1. Mueller- Hinton agar (паковање 500 г.) Производ треба да садрћи листу о извршеној контроли подлоге након инкубације 35-37 ºC у трајању од 18 – 24 h са следећим контролним сојевима : Escherichia coli ATCC 25922 богат раст Haemophilus influenzae ATCC 49247 богат раст ( на MH чоколадном агару) Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 богат раст Staphylococcus aureus ATCC 25923 добар пораст Enterococcus faecalis ATCC 29212 богат пораст Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 богат пораст на крвном MH Сертификат о квалитету треба да садржи и резултате испитивања изражени у вредностима зоне инхибиције (у милиметрима) за одређене антибиотике а према важећем стандарду. паковање 60 | Слани бујон | кг | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Пептон 4 | грам | 500 |  |  |  |  |
| 3. | King A | грам | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Еозин метилен-плави агар | грам | 500 |  |  |  |  |
| 5. | Храњиви бујон | кг | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Љубичасто црвени жучни агар | грам | 500 |  |  |  |  |
| 7. | Sabouraurd малтозни агар | кг | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Брилијант-зелени агар (BGA) | кг | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Twen 80 | л | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Натријум фосфат дибазични | грам | 200 |  |  |  |  |
| 11. | Ксалијум –фосфат кисели | грам | 200 |  |  |  |  |
| 12. | Sabouraurd малтозни бујон | кг | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Храњиви агар | кг | 5 |  |  |  |  |
| 14. | NaCl | кг | 5 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Образац 2/21

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Партија 22: .ISO 9308-1:2017 Подлоге за бројања колиформних организама Е.coli

| р.б. | Добро | Јед.мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хромкулт агар за колиформне бактерије и Е.coli | кг | 1,5 |  |  |  |  |

| Датум: _______________ Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) Износ ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) М.П. Укупна понуђена цена са ПДВ: ________________динара, Словима: (________________________________________________________динара) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА _______________________________________ |
| --- | --- |

Напомена односи се на све партије

# Понуђена цена обухвата све трошкове везане за реалализацију предметне набавке

# Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац спецификације са структуром  цене“.

- Цене исказати у динарима.

Образац 3.

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама  _______________________________________

_________________________________________ (навести назив и адресу понуђача) даје следећу

изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 	              Понуђач

________________                                  М.П.                   ______________________________

Образац 4.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА

НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ____________________________

__________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања

делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		         Понуђач

________________                               М.П.                                 ___________________________

Образац 5.

МОДЕЛ  УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.

Модел уговора се доставља за сваку партију посебно!

U околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

Uколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

# У Г О В О Р

# ЗА НАБАВКУ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ПОДЛОГА И ДОДАТАКА ЗА ПОДЛОГЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ и Центра за хигијену и хуману екологију

ЗА ПАРТИЈУ БР.__________ (уписати број)

НАЗИВ ПАРТИЈЕ_________________________________________________(словима)

(по спроведеној јавној набавци добара у отвореном поступку бр. 6Д/18)

Уговорне стране:

| НАРУЧИЛАЦ: | Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, са седиштем у Београду, улица ул. Др Суботића бр. 5., Матични број: 07036027, ПИБ: 102000930, рачун 840-624667-70 код Министарства финансија, Управа за трезор, кога заступа в.д. директора Доц. др Верица Јовановић (у даљем тексту: „Наручилац“) и |
| --- | --- |

и

ДОБАВЉАЧ: 	_________________________________________________________, Матични број:_____________________, ПИБ____________________, број рачуна___________________, код банке__________________кога заступа директор _____________________________________

(у даљем тексту: „Добављач“)

Уговорне стране констатују:

# - да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, по партијама, јавне набавке добара редни број 6Д/18 – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, Наручиоца Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“;

-	да је Добављач дана ____________2018. године (понуђач не попуњава овај податак ),поднео понуду дел. бр. _____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), за партију__________________(попуњава понуђач), која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1);

- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број ___________ од ________2018. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача __________________(попуњава понуђач), за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

# Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, за партију_____________________, у свему према конкурсној документацији и техничким захтевима, а сагласно спецификацијама, које су саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Члан 2.

Уговорену цену чине:

# цена набвке добара – Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију, за партију_____________, из чл. 1. овог Уговора, у укупној вредности:

•	без пореза на додату вредност, у износу од: ______________ динара,

(словима: ___________________________________________________________динара)

•	порез на додату вредност, у износу од: __________________ динара,

(словима: ___________________________________________________________динара)

•	са порезом на додату вредност,  у износу од ______________ динара .

# (словима: __________________________________________________________динара)

# Уговорена  цена је фиксна, и обухвата све трошкове обухвата све трошкове везане за реализацију предметне набавке.

Купац није у обавези да утроши целокупан уговорени износ износ средстава из  става 1. овог члана.

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених планом за 2018.годину за ове намене.

За обавезе плаћања у 2019. години за време важења овог уговора, Добављач ће плаћање вршити по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2019. годину.

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Добављача, исти буде доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговорм, неће се сматрати да Добављач није испунио своје уговорне обавезе.

# СТРУКТУРА ЦЕНЕ

# Члан 3.

Структура цене одређена је након спроведеног поступка јавне набавке добара,  у отвореном поступку, тако да је цена по појединим позицијама дата спецификацији, у прилогу 2 уговора.

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

# Члан 4.

Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити (сагласно могућностима Наручиоца) у року који не може бити дужи од 60 од дана испостављања коначног рачуна (у складу са чл. 4 ст. 2 и чл.16 ст. 3.  Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12 и 68/15),  а за стварно испоручена добра и у конкретној количини, што се констатује Записником о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и изабраног Понуђача, а према условима из обрасца понуде.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Приликом испостављања предрачуна/профактуре, Добављач је у обавези да се позове на број Uговора.

РОК ИСПОРУКЕ

# Члан 5.

Добављач ће робу испоручивати сукцесивно, франко магацин Наручиоца  на адреси Др Суботића бр.5, Београд, у року од ________ дана од дана пријема писане поруџбине овлашћеног лица Наручиоца.

Пријем робе по количини и врсти врши се у седушту Наручиоца  уз присуство овлашћеног радника који потписом отпремнице Продавца верификује пријем робе по количини и врсти.

Уколико Наручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Добављача у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет уговореног првог Добављача.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на локацији Наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и докумената - сертификата произвођача, отпремнице по ставкама и уговорене спецификације. Добра морају бити у оригиналном паковању. Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара недостаје, Наручилац и Понуђач ће то записнички констатовати, а уочени недостаци или оштећења биће отклоњени у року до 2 календарска дана, на рачун Добављача.

У случају да добра не задовољавају услове из Уговора, Овлашћена комисија за набавку ће наведене недостатке записнички констатовати и доставити Добављачу року од 5 календарских дана од дана пријема робе.

Добављач је дужан да у року од 2 календарска дана, од дана пријема записника, отклони све недостатке наведене у истом .

У случају да добра не задовољавају норме сагласно Закону о лековима и медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 107/2012) и услове из Уговора Понуђач је дужан да у року од 1 дана отклони све недостатке.

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

# Члан 7.

Добављач се обавезује да:

- поступа по члану 1. овог Уговора,

- послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским  средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 107/2012)

- испоруку из члана 1. овог Uговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора.

- ће укупну уговорену количину добара испоручити до краја реализације овог уговора, а по динамици коју одреди Наручилац (сукцесивно према потреби Наручиоца),

- одговара за гаранцију квалитета испоручене робе, под кривичном и материјалном одговорношћу.

Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине уговор, уведе другог Добављача у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.

# Члан 8.

Садржај и испорука мора бити у сагласности са захтевом Наручиоца, одређеним у Делу II и Делу III Конкурсне документације, условима и законским прописима.

# Члан 9.

Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи добра која су предмет партије____________________, у отвореном поступку набавке добара редни бр. 6Д/18 Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију.

# Члан 10.

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Добављач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.

# Члан 11.

Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Uговора, накнаду настале штете и наплату менице за добро извршење посла.

# Члан 12.

Добављач је одговоран за исправност и квалитет испоручених добара која су предмет партије____________________, у отвореном поступку набавке добара редни бр. 6Д/18 Лабораторијске подлоге и додаци за подлоге, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију, Наручиоца Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање све доказе о квалитету добара.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 13.

Добављач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦU и менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10% вредности, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Бланко соло менице се доставља  у ПВЦ фолији.

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице.

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива) као и копију ОП Образаца за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

# ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

# Члан 14.

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију послова из члана 1. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 15.

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.

# Члан 16.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 17.

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач достави Наручиоцу гаранцију банке за добро извршење посла и важи годину дана, односно до финансијске искоришћености.

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 18.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од чега су 3 (три) примерка за Наручиоца, а 3 (три) примерка за Добављача.

Прилог 1 – Понуда Добављача број ______ од __________ године.

Прилог 2. – Образац спецификација са структуром цене.

Уговор сачинила

Славица Морић

Службеник за јавне набавке

Добављач:                                                                        Наручилац:

Институт за јавно здравље Србије

"Др Милан Јовановић Батут"

.......................................................                                   ...................................................................

Доц. др Верица Јовановић

Образац 6

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:__________________________________________________

Седиште – адреса:_____________________________________________________

Матични број:________________________ПИБ:____________________________

У месту:________________________________Дана:_________________________

Текући рачун:____________________Код банке:_____________________________

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ:  Институт за јавно здравље Србије"Др Милан Јовановић Батут"

Адреса Наручиоца: Ул. Др Суботића бр. 5,  11000 Београд

Текући рачун: 840-624667-70

Код: Министарства финансија, Управа за трезор.

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦU

# Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за јавно здравље Србије"Др Милан Јовановић Батут", као Повериоца, да предате менице број _______________ може попунити на износ од ______________динара на име озбиљности понуде/добро извршење посла, за добра која су предмет јавне набавке редни бр. 6Д/18 Лабораторијске подлоге и додаци за подологе, за потребе Центра за микробилогију и Центра за хигијену и хуману екологију           за партију/е__________________________. Овлашћује се Институт за јавно здравље Србије"Др Милан Јовановић Батут", као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, и                                                                                                              здавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог поступка.

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из предметног Уговора.

Датум издавања Овлашћења _________________године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

________________________________

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о регистрацији менице.

- на линијама у пољу 6 уписати: печат и потпис овлашћеног лица дужника (истоветан као у Депо картону и ОП обрасцу), али тако да текст или печат ниједним својим делом не излазе из фиктивног оквира са слике, односно не прелазе на бели оквир менице.

- Поред менице и меничног овлашћења, понуђач је у обавези да уз понуду достави копију картона депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање позива) као и копију ОП Образаца  за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

Образац 7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади оправдане трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Прилагање овог обрасца није обавезно.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

Датум 					                     Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

# Text boxes

Заводни броj: 6572/2

датум: 22.1.2019. године

Редни бр. набавке: ЈН 6Д/18

Измена Конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ЈАВНА НАБАВКА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА,

РЕДНИ  БРОЈ ЈН 6Д/18

Наручилац: Институт за јавно здравље Србије

„Др Милан Јовановић Батут“

НАБАВКА ДОБАРА

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПОДЛОГЕ И ДОДАЦИ ЗА ПОДЛОГЕ,

ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА МИКРОБИЛОГИЈУ И ЦЕНТРА ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца)

Рок за достављање понуда је: 	               07.02.2019. године до 9:00 часова

Отварање понуда ће се обавити:	                07.02.2019. године у 10:00 часова

Јануар, 2019. године