У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана 12.7.2013.год. у вези Партије 5 – Систем за пречишћавање воде, Комисија за јавну набавку 5/13 – Лабораторијски апарати за анализу, дала је следеће одговоре:

Питање 1: У опису, није наведен капацитет самог уређаја, односно колико литара пречишћене воде је потребно у року од сат времена (л/час).

Одговор: Капацитет уређаја треба да буде 100–150 литара/дан.

Питање 2: Молим Вас за информацију о евентуално потребном прихватном танку/резервоару, који би био пожељан капацитет?

Одговор: Није потребан прихватни резервоар.

Комисија за јавну набавку ЈН 05/13