У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана 15.7.2013.год. у вези Партије 5 – Систем за пречишћавање воде, Комисија за јавну набавку 5/13 – Лабораторијски апарати за анализу, дала је следеће одговоре:

Питање 1: Да ли је потребно да апарат за припрему воде, поред редовних параметара произведене воде (проводљивост/ отпорност, температура, ...), приказује и вредност TOC на дисплеју, тј. да има интегрисан систем за мерење и приказ вредности TOC ?

Одговор:  Систем за пречишћавање воде, поред редовних параметара произведене воде, може и да приказује и вредност TOC-а на дисплеју, тј. да има интегрисан систем за мерење и приказ вредности TOC-а .

Комисија за јавну набавку ЈН 05/13