У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана 17.7.2013.год. у вези Партије 4 – Јонски хроматограф, Комисија за јавну набавку 5/13 – Лабораторијски апарати за анализу, дала је следеће одговоре:

Питање 1:  Аутоињектор – опсег ињектовања 1-100ul. Да ли је минимун 2ul довољно? Питање је због састава конфигурације.

Одговор:  Тражени опсег ињектовања је 1 - 100 ul. Минимум од 2 ul није довољан.

Комисија за јавну набавку ЈН 05/13