У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача достављена дана 8.7.2013. год. у вези Партије 5 – Систем за пречишћавање воде, Комисија за јавну набавку 05/13 – Лабораторијски апарати за анализу, дала је следеће одговоре:

Питање 1: Да ли ће систем користити воду из градског водовода за примарно снабдевање или претходно већ третирану воду дестилатором или сличним уређајем?

Одговор: Систем ће користити воду претходно већ третирану  дестилатором.

Питање 2: Да ли потрошни материјал и прибор (филтери и сл.) који су неопходни за правилну експлоатацију апарата, треба да обухвата гаранција или ће крајњи корисник периодично наручивати по препорученој динамици произвођача?

Одговор: Потрошни материјал и прибор, који је неопходан за правилну експлоатацију апарата, крајњи корисник ће периодично наручивати, по препорученој динамици произвођача.

Комисија за јавну набавку ЈН 05/13