Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12), Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића број 5, 11000 Београд, у поступку јавне набавке добра: Лабораторијске подлоге, за партију 1 - Селенит цистин бујон база, редни број јавне набавке 07/2013, даје следећи одговор на питање заинтересованог лица:

ПИТАЊЕ:

Да ли ће подлога Селенит цистин бујон бити коришћена у клиничкој микробиологији за In vitro дијагностику или у санитарној микробиологији за контролу животних намирница?

ОДГОВОР:

Подлога Селенит цистин бујон ће бити коришћена у клиничкој микробиологији за In vitro дијагностику. Понуђена подлога Селенит цистин бујон мора поседовати ЦЕ ознаку како је и захтевано конкурсном документацијом.

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

Објашњење број: 1

Датум: 08.11.2013. године