**ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСПОРУКЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 1 : Потрошни материјал за лабораторијске тестове и лабораторијску пластику за апарате 7500 ABI, QuantStudio 5 ABI i KingFisher DP*** | | | | |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. |
| **1.** | **Komplet za kvalitativno otkrivanje i diferencijaciju DNK iz Chlamydia trachomatis pomoću metoda RT-PCR, in vitro dijagnostički** | Klinički materijal za analizu: strugotina epitelnih ćelija, sperme, sekreta prostate i urina, pripremljena liofilizirana reakciona smeša (Master Mix) pozitivna kontrolu (PC) na bazi plazmidne DNK sa integrisanim DNK fragmentima poreklom od Chlamydia trachomatis u stabilizirajućem rastvoru. Specifičnost detekcije i senzitivnost jednaka je 100%. Reakciona smeša 50 µl | паковања | 63 |
| **2.** | **Komplet za ekstrakciju nukleinskih kiselina iz kliničkih uzoraka** | Kit sadrži negativnu i internu kontrolu u liofiliziranom stanju. Primenjiv za rad na automatskom aparatu za izolaciju DNK, King Fisher Duo Prime. Efikasnost izolacije 100% | паковања | 69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **KingFisher Duo Combi paket za Microtitar ploču dubokih bunara 96 mesta (plastičnih vrhova, ploče, elucionog stripa i kapice za eluirajuće stripove za 96 uzoraka)** | Потрошни материјал King Fisher Duo Prime | паковања | 120 |
| **4.** | **MicroAmp® Optical 96-Well reakcione ploče**  **0.2-mL** | Потрошни материјал зa Applied Biosystems 7500 Real Time PCR aparat | паковање | 60 |
| **5.** | **MicroAmp™ Optical Adhesive Film** | Потрошни материјал зa Applied Biosystems 7500 Real Time PCR aparat | паковање | 20 |

* Решење АЛИМС-а

1. Испорука ће се вршити франко магацин Наручиоца – др Суботића бр.5, Београд, сукцесивно у току трајања уговора, на основу писане поруџбине Наручиоца;
2. Испоручени тестови морају бити новијег датума производње и то **најмање 6 месеци** од момента испоруке.
3. Наведене техничке карактеристике и захтеви у погледу квалитета представљају минималне техничке захтеве и захтеве у погледу квалитета који морају бити испуњени - *у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа*