**ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСПОРУКЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 3: Наставци за аутоматске пипете за RT PCR*** | | | | |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. |
| **1.** | **Пластични наставци за аутоматску пипету 100-1000µl (плави) са филтером** | * За Brand аутоматске пиете * За PCR Clean * Паковање 96 комада | **кутија** | 70 |
| **2.** | **Пластични наставци за аутоматску пипету 100-1000µl (плави) са филтером, дугачки XL** | * За Brand аутоматске пиете * За PCR Clean * Паковање 96 комада | **кутија** | 70 |
| **3.** | **Пластични наставци за аутоматску пипету 10-100µl (жути) са филтером** | * За Brand аутоматске пиете * За PCR Clean * Паковање 96 комада | **кутија** | 70 |

доставити по 1 узорак наставака.