**ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**

**ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Партија 3 : Брисеви за узорковање за RT PCR*** | | | | |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. |
| **1.** | **Брис за узорковање урогениталних патогена за RT PCR** | систем за прикупљање и транспорт узорака (аероби,анаероби, анатигени и нуклеинске кислене бактерија,вируса и chlam) са 1мл течне подлоге и регуларним најлонским флокуластим брисом,паковано по 50 комада у алу пластичној фолији пуњено азотом  систем за прикупљање и транспорт узорака (аероби,анаероби, анатигени и нуклеинске кислене бактерија,вируса и chlam) са 1мл течне подлоге и регуларним најлонским флокуластим брисом, паковано по 50 комада у алу пластичној фолији пуњено азотом | комад | 6000  Доставити узорак |
| **2.** | **Брис за узорковање урогениталних патогена за RT PCR** | комад | 2000  Доставити узорак |

* Решење АЛИМС-а ,Доставити узорак
* Предметна добраморају бити регистрована у Регистру лекова и медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије.
* Понуђач уз понуду доставља Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису предметног добра у Регистар медицинских средстава.

Уколико понуђач није носилац решења о упису у регистар АЛИМС-а мора имати овлашћење од стране носиоца решења ради учешћа у предметној набавци.

* Потребно је да понуђач поседујеважећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – решење за обављање промета предметних добара које издаје Министарство здравља РС а понуђач доставља уз понуду
* Понуђач уз понуду доставља CE знак (Декларација о конформитету) или Изјава произвођача понуђеног теста у коме изјављује да је медицинско средство које производи усклађено са са регулативама Европске уније и да се може стављати у промет и продавати на територији ЕУ
* Оригинално упутство произвођача
* Упутство за употребу на српском језику
* Место испоруке - франко магацин Наручиоца, Др Суботића бр. 5, Београд
* Испорука је сукцесивна, у количини коју Наручилац одреди и обавести понуђача, писаним путем
* Узорак: 10 комад