СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

| Партија 1 : Потрошни материјал за лабораторијске тестове и лабораторијску пластику за апарате 7500 ABI, QuantStudio 5 ABI i KingFisher DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јед.мере | Кол. | јединична цена без ПДВ | јединична цена са ПДВ | Укупно без ПДВ | Износ ПДВ | Укупно са ПДВ | Произвођач |
| 1. | Комлет за квалитативно откривање i diferencijaciju DNK iz Chlamydia trachomatis pomoću metoda RT-PCR, in vitro dijagnostički | Klinički materijal za analizu: strugotina epitelnih ćelija, sperme, sekreta prostate i urina, pripremljena liofilizirana reakciona smeša (Master Mix) pozitivna kontrolu (PC) na bazi plazmidne DNK sa integrisanim DNK fragmentima poreklom od Chlamydia trachomatis u stabilizirajućem rastvoru. Specifičnost detekcije i senzitivnost jednaka je 100%. Reakciona smeša 50 µl | паковања | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplet za ekstrakciju nukleinskih kiselina iz kliničkih uzoraka | Kit sadrži negativnu i internu kontrolu u liofiliziranom stanju. Primenjiv za rad na automatskom aparatu za izolaciju DNK, King Fisher Duo Prime. Efikasnost izolacije 100% | паковања | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KingFisher Duo Combi paket za Microtitar ploču dubokih bunara 96 mesta (plastičnih vrhova, ploče, elucionog stripa i kapice za eluirajuće stripove za 96 uzoraka) | Потрошни материјал King Fisher Duo Prime | паковања | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MicroAmp® Optical 96-Well reakcione ploče 0.2-mL | Потрошни материјал зa Applied Biosystems 7500 Real Time PCR aparat | паковање | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | MicroAmp™ Optical Adhesive Film | Потрошни материјал зa Applied Biosystems 7500 Real Time PCR aparat | паковање | 20 |  |  |  |  |  |  |

Датум:    ................................