КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку по партијама

- ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТИ ЗА АНАЛИЗУ

- ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  5/13

- Јун 2013. године

- С А Д Р Ж А Ј

- Општи подаци о јавној набавци;

- Подаци о предмету јавне набавке;

- Услови везани за прдмет јавне набавке са техничким карактеристикама добара;

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗНЈ ;

- Доказивање испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75.  и 76. ЗНЈ;

- Упутство понуђачима како да сачине понуду;

- Методологија доделе пондера за елементе критеријума економски најповољније понуде;

- Образац понуде  (по партијама);

- Образац структуре цене са упутством како се попуњава;

- Спецификација понуђеног добра;

- Образац за оцену испуњености услова за учешће у јавној набавци;

- Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла;

- Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року;

- Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за повраћај авансног плаћања;

- Изјава понуђача о сервисирању понуђених добара;

- Изјава да понуђено добро одговара у свему условима из конкурсне докуметнације;

- Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине;

- Изјава да је понуђач ималац интелектуалне својине над понуђеним добром;

- Изкава о независној понуди;

- Образац подаци о понуђачу;

- Образац подаци о подизвођачу;

- Образац подаци о учеснику заједничке понуде;

- Споразум којим се понуђачи из групе обавезују међусобно и према наручиоцу на извршење јавне набавке;

- Образац трошкова припреме понуде;

- Менично писмо – овлашћење за корисника бланко-сопствене менице за озбиљност понуде;

- Модел уговора;

- Садржина понуде - резиме

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив:		 	Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”;

Адреса: 		Др Суботића бр. 5, Београд, Савски венац;

Web:			www.batut.org.rs

Матични број:	07036027;

Назив банке:		Управа за трезор;

Текући рачун:	840 – 624667 – 70;

Шифра делатности:	86.90;

Регистарски број:	6012569869;

ПИБ:			102000930;

e-mail:			kabinet@batut.org.rs

- Врста поступка: отворени поступак;

- Предмет јавне набавке: куповина добара – лабораторијских апарата за анализу;

- Поступак јавне набавке спроводи се: ради закључења уговора о јавној набавци;

- Рок важења понуде:  60 дана од дана отварања понуда;

- Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана отварања понуда;

- Контакт: Славица Морић, 011/2684-566 лок. 156; Факс 011/3614-584;

slavica_moric@batut.org.rs

- НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и обавештења потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заинтересованa лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о евентуалним изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације јер је наручилац у складу са чл.63. став 1.  Закона о јавним набавкама дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објавити на Порталу јавних набавки и интерент страници.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавке је куповина добара – Лабораторијских апарата за анализу за потребе Одељења лабораторија Центра за хигијену и хуману екологију наручиоца;

- Назив и ознака из општег речника набавке:

Лабораторијски апарати за анализу - 38432100;

- Опис партије:

Предмет јавне набавке обликован је у 7 партија:

| Редни број партије | Назив добра које је предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гасни хроматограф са масеним детектором и Headspace системом за одређивање испарљивости једињења | комад | 1 |
| 2. | Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном киветом | комад | 1 |
| 3. | Течни хроматограф са PDA и флуоресцентним детектором | комад | 1 |
| 4. | Јонски хроматограф | комад | 1 |
| 5. | Систем за пречишћавање воде | комад | 1 |
| 6. | Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама Soxterm | комад | 1 |
| 7. | Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних влакана у нмирницама FibreBag | комад | 1 |

- Наручилац за сваку партију закључује уговор.

- Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије. У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно, на начин описан у „Упутству понуђачима како да сачине понуду” .

УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

- Наведене техничке карактеристике представљају минималне техничке захтеве које морају бити испуњени.

- У супротном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

- Уз понуду за Партију 2 обавезно је доставити (приложити) фабричке методе анализа: олово и кадмијум у намирницама и водама и алуминијум у водама.

- Уз испоруку апарата из Партије 7 обавезна је испорука по једног паковања реагенса за разарање;

- За Партију 1 , Партију 2, Партију 3 и Партију 4 за квалитативни пријем апарата обавезна је квалификација апарата након инсталирања и пуштања у рад, која треба да потврди техничке перформансе апарата.

- Уз понуду за сваку партију (апарат) обавезно је достављање произвођачке спецификације (каталог, проспект и сл) у којој су маркирани (обележени маркером) подаци о минималним техничким карактеристикама из конкурсне документације. Сматраће се да понуђени апарат не задовољава минималне техничке карактеристике уколико наручилац не буде могао из достављене произвођачке спецификације проверити податке о захтеваним минималним техничким карактеристикама, због чега понуда може бити одбијена као неодговарајућа.

Партија 1 - Гасни хроматограф са масеним детектором и Headspace системом за одређивање испарљивости једињења

- Спецификација масеног детектора:

- Јонски извор: необележен, интерни EI, са два филамента

- Независне грејне зоне:

- трансфер линија и јонски извор 350ºC

- квадропол до 200 ºC

- Опсег маса: 2-1000amu

- Резолуција маса: 1 amu

- Стабилност маса: > 0.10 amu/48h

- Осетљивост система:

- Scan mode: 1 pg октафлуоронафталена за m/z 272 јон уз хелијум као носећи гас даје одговор најмање 600:1

- Масени филтер: хиперболички квадропол са улазним сочивима као заштитом

- Лак приступ за одржавање инструмента и чишћење система

- Спецификација 2 – каналног гасног хроматографа

- Конекција са масеним детектором укључена у конфигурацију

- Т пећнице: до 450 ºC у корацима од 0,1 º, >15T рампи и платоа

- Ињектор:  split/splitless inlet за капиларне колоне  у комбинацији са додатком за ињектовање великих запремина

- Могућност програмирања до 10Т рампи са брзином до 900 ºC/мин

- Електронска контрола притиска у корацима од 0,001psi, Мах. Т inleta 450 ºC

- Back flush чишћења колоне

- Аутоињектор

- Носач са најмање 15 места за узорке и 4 бочице за испирање, носачи за шприц до 500µl

- Испирање растварачима и испирање узорком пре и после ињектовања до 15 пута

- Запремина ињектовања 0.01 - 250 µl

- Софтвер

- Контролни софтвер мора да буде лиценцирана верзија и потпуно комаптибилан са МS Windows платформом

- Софтвер и дата станица морају да буду дизајнирани и произведени у складу са ISO 9001

- Систем мора да има директну комуникацију између GC и MSD која омогућава искључивање зона GC и протока гасова у случају проблема са MSD

- Треба да укључује праћење компоненти система (лајнери, септе...) и да упозорава када се приближе лимити

- Софтвер мора да укључује претрагу и креирање библиотека масених спектара. Треба да омогућава извештаје о чистоћи пикова, преузимања параметара и могућност приказивања структура заједно са резултатима претраге библиотека

- NIST и Пестицидна библиотека масених спектара морају да буду последње издање – Wiley 10th/NIST 12.

- Пестицидна библиотека мора бити испоручена са одговарајућим GC/MSD методом која укључује податке о RT и редоследу елуирања компоненти. Софтвер мора да има могућност претраге MS спектара и RT

- Дата станица мора да има софтверски модул који омогућава комбиновање података из NIST библиотеке и AMDIS софвера за претрагу циљних компоненти и један заједнички извештај

- Систем мора бити испоручен са спецификацијом за анализу више од 700 пестицида укључујући колону, стандард и параметре методе.

- Headspeace

- Носач са најмање 10 места

- Појединачно загревање бочица

- Контрола преко софтвера и на самом уређају

- Петља 1ml, електронска контрола притиска

- Температура трансфер линија до 300 ºC

- Температура пећнице до 300 ºC

- Трансфер линија са одговарајућом опремом за конекцију са капиларном колоном на гасномасеном хроматограф

Партија 2 – Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном киветом

- Двозрачни систем са графитном техником и аутосемплером

- Backgraund min D2

- До 15 лампи

- Шаржер мин. 6 лампи

- Камера

- Аутосемплер мин. 50 места за узорке

- Основни кит за графитну плус додатне кивете

- Одговарајући контролни лиценцирани софтвер са рачунаром и ласерским принтером

- Интерни систем за хлађење кивете

- Систем за вентилацију са мотором

Партија 3 - Течни хроматограф са PDA и флуоресцентним детектором

- Бинарна пумпа са радним притиском минимум 1000 бара и више, са опсегом протока од 0,001 до 5,000 ml/min. Тачност протока min + 1%, прецизност протока min. <0,1%

- Носач мобилне фазе

- Vakum degaser

- Термостат за контролу температуре колоне од 10 ºC испод собне до 85 ºC. Тачност температуре min. + 0,8 ºC. Стабилност температуре + 0,2 ºC

- Аутосемплер са 80-120 места за viale од 1,5 – 2мл и променљивом запремином  ињектовања од min. 0,1 - 50µl. Тачност ињектовања мин. . + 1%  на 50µl .Прецизност ињектовања мин. <0,5%

- PDA детектор опсега таласних дужина од min. 190nm – 800nm, drift min. <1mAU/h, ниво шума min. <+  8 µAU na 254 nm.

- Флуоресцентни детектор – опсег емисионих таласних дужина min. 220nm – 700nm. Опсег екситационих таласних дужина мин. 200nm – 750nm Тачност таласних дужина min. + 3 nm. Прецизност таласних дужина min. + 0,25 nm

- Софтвер за контролу уређаја  и обраду података

- Рачунар са штампачем

Партија 4 – Јонски хроматограф

- Пумпа

- радни притисак од 0 до 350 бара

- опсег протока min. 0,001 до 5ml/минути

- тачност протока min. 0,1%

- прецизност протока min. 0,1%

- систем за испирање клипова пумпе

- сензор за контролу цурења

- Носач за мобилну фазу

- Vakum degaser – минимум 2 канала

- Аутоињектор, опсег ињектовања 1-100 µl

- Термостат за колоне са температурним опсегом од 5 ºC испод амбијенталне до 85 ºC

- Детектор – кондуктометријски са опсегом мерења од min. 0 – 15000 µS/cm. Шум < 4 µS/cm. Резолуција мин. 0,005 µS/cm

- Саморегенеришући супресор

- Eluent generator

- Колона и предколона за одређивање анјона

- Софвер за контролу апарата

- Рачунар и ласерски штампач

Партија 5 – Систем за пречишћавање воде

- Апарат мора да произведе пречишћену воду следећих карактеристика:

- отпорност воде < 18,2 MΩ x cm на 25ºС

- TOC < 5ppb

- честице од 0,22 µm/ml <1

- bacteria, CFU/ml <1

- Брзина протока min. 2 1/min

Партија 6 – Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама – Soxterm

- Систем се састоји од:

- екстракционе јединице са 6 места

- компресора за покретање механичких делова

- програмне јединице за контролу и праћење екстракције

- ектракција треба да буде вршена у затвореном систему

- Температура загревања max. 250 ºС до 300 ºС, са прецизном контролом температуре од 1 ºС

- Компресор са радним притиском 5-8 бара

- Кивете од стакла

- Могућност одређивања масти у траговима (мање од 1%), као и високих концентрација масти

Партија 7 – Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних влакана у намирницама - FibreBag

- Систем  FibreBag:

- грејно тело

- стаклена посуда (чаша без излива) за кување (разарање) узорака

- кесица за одређивање растворних дијеталних влакана

- кесица за одређивање нерастворних дијеталних влакана

- сталак (носач кесица) са 6 места

- стаклени “spejser” за кесице

- кугласти кондензатор

- сталак са прстеном за кондензатор и држачи кондензатора

- метални држачи, црева за кондензатор и друхи помоћни делови

- Капацитет апарата – 6 места

- Плоча за загревање – температура загревања до min. 250 ºС са прецизном контролом температуре од 1 ºС

- КВАЛИТЕТ

- Добра која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљена, произведена  према документацији произвођача у складу са  Стандардом ISO 9001:2008, са декларацијом производа и у потпуности морају одговарати минималним  техничким захтевима из конкурсне документације. Добро мора имати CE ознаку.

Уз понуду је обавезно достављање Сертификата ISO 9001:2008 за произвођача и CE декларације произвођача, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- Понуђач је у обавези да  након извршене монтаже, инсталације и пуштања у рад апарата за Партију 1, Партију 2, Партију 3 и Партију 4. изврши квалификацију апарата која треба да докаже техничке перформансе апарата, што је један од услова квалитативног пријема апарата за наведене партије.

- Квалитативни пријем испорученог апарата извршиће комисија наручиоца, у року од 10 дана (десет) радних дана од дана квантитативног пријема добра.

- У складу са отпремницом коју доставља понуђач, коју потписује и оверава печатом крајњи корисник, израђује се записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, потписан од стране комисије примаоца, и оверен печатом наручиоца.

- Пријемна комисија наручиоца неће извршити пријем оштећеног или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

- Ако се након пријема добра, током употребе, у гарантном року, утврде технички недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), или евентуалне неисправности, наручилац ће послати понуђачу писмену рекламацију путем факса и обавестити понуђача телефоном.

Понуђач мора у року од (као у понуди) дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију, односно отклонити технички недостатак или евентуалне неправислности, односно апарат мора заменити новим, који има једнаке или боље техничке карактеристике.

- ГАРАНЦИЈА

- Општа гаранција за испоручена добра мора изности:

- најмање 12 месеци од дана квалитативног пријема добара за Партију 1, 2, 3 и 4

- најмање 24 месеца за Партију 5, 6 и 7.

- Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатован квалитативни пријем добара.

- У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

- СЕРВИС

- Понуђач мора да обезбеди за све партије:

- бесплатне редовне (превентивне) прегледе апарата и сервисирање ради отклањања квара у гарантном року, на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа.

- сервисирање апарата у  вангарантном року,  најмање 3 (три) године по истеку гаранције;

- несметано снабдевање оригиналним резервним деловима,техничким потрошним материјалом  најмање 3 (три) године од дана испоруке добара;

- одзив на позив за рекламацију или отклањање неправилности у гарантном року, до 48 часова од времена пријема писаног захтева.

- уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року од 30 дана понуђач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско средство са траженим или бољим карактеристикама;

- преносиву гаранцију произвођача за замењене резервне делове.

- У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- ОБУКА

- За све партије понуђач је дужан да  организује обуку лица на локацији наручиоца одмах након извршене испоруке и пуштања апарата у рад. Обука мора да обухвати теоретске и практичне основе за руковање и одржавање апарата.

По завршеној обуци, сачињава се записник о извршеној обуци, потписан и оверен

печатом наручиоца.

По завршеној обуци, понуђач издаје сертификат о оспособљености за руковање

апаратом.

- РОК ИСПОРУКЕ

- Рок испоруке собара за све партије је најдуже 60 дана од дана потписивања уговора.

- Под роком испоруке добара подразумева се датум у овереној отпремници.

- У случају потребе за продужење рока испоруке понуђач је дужан да наручиоцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока за испоруку.

- У случају прихватања образложеног разлога од стране наручиоца, закључиће се одговарајући анекс уговора у погледу рока испоруке.

- Уколико су понуђени рокови испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

- Испорука предметних добара биће извршена на локацији наручиоца, у ул. Др Суботића бр.5, Београд, Савски венац.

- Понуђач је обавезан да писаним путем обавести наручиоца и његовог крајњег корисника о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуа да исти не пада у ванредно време, време празника, суботу или недељу.

- Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се.

- Организацију транспорта до наручиоца врши понуђач о свом трошку.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде уписан у одговарајући регистар привредних субјеката;

- Да понуђачу/подизвођачу/учеснику заједничке понуде није изречена мера забране обављања делатности, односно да код надлежног органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

- Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и доприносе и да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Да понуђач располаже довољним финансијким капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2011.годину и позитиван пословни резултат исказан у Билансу успеха за 2012.годину;

- за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван пословни резултат у Билансу успеха за 2012.годину.

- Да понуђач располаже довољним  кадровским капацитетом:

- да понуђач има стручно оспособљено лице/лица са лиценцом произвођача које ће бити одговорно/одговорна за извршење уговорних обавеза, ангажовано по неком од облика радног ангажовања (уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима)

Лице/лица морају бити  радно ангажовани код понуђача најмање 6 месеци пре објављивања позива.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова  доказује се достављањем следећих доказа:

- Извод из Агенције за привредне регистре или решење о регистрацији издато од стране Привредног суда:

- понуђач није у обавези да доставља Извод из Агенеције за привредне регистре јер су подаци из истог јавно доступни на сајту АПР-а.

- Потрда Агенције за привредне регистре да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде:

- овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда:

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште понуђача – домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да као правно лице није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ;

- овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду (www.bg.vi.sud.rs), да као правно лице није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ;

- овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника);

- овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Уверење надлежне филијале пореске управе о измиреним доспелим обавезама јавних прихода – пореза и доприноса;

- овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Уверење надлежне филијале управе јавних прихода о измиреним доспелим обавезама по основу изворних локалних јавних прихода;

- овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;

- Испуњеност ДОДАТНИХ услова  доказује се достављањем следећих доказа:

- 8.1. Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре за 2010, 2011 и 2012. годину (важи за сва правна лица – привредна друштва и предузетнике).

  - Одговарајући доказ о разврставању правног лица – изјава, потврда и сл.

- Напомена:

За средња и велика правна лица: Уколико извештај о бонитету за јавне набавке које издаје Агенција за привредне регистре за 2011.годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину.

- 9.1. Одговарајући уговор (уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим и

повременим пословима)

- овај доказ мора бити стар  6 месеци или више пре објављивања позива;

  - Лиценца произвођача за овлашћеног сервисера

Испуњеност наведених услова понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног Обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама  и доказа  (докумената) наведених у обрасцу.

Уколико  понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове из тачке 1) до 4) - (обавезни услови)

Испуњеност наведених услова за подизвођача, понуђач доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног Обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама  и доказа (докумената) наведених у обрасцу.

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из тачке 1) до 4), а додатне услове испуњавају заједно.

Испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем попуњеног, потписаног и овереног Обрасца о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама и доказа  (докумената) наведених у обрасцу.

- Сви докази могу се доставити у неовереним копијама;

- Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија на основу извештаја комисије за јавну набавку, да у року од 5 дана од писаног позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих докумената.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа;

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

  - ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

Произвођачка спецификација (проспекти, каталози и др.) који ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђеног добра могу бити на српском или енглеском језику.

Понуда се подноси на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Др Суботића  бр. 5, 11000 Београд

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ  5/13 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТИ ЗА АНАЛИЗУ – ПАРТИЈА..............................................(навести назив партије)

- НЕ ОТВАРАТИ-

На полећини коверте или кутији навести: назив понуђача, адресу, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Документа поднета у понуди морају да буду повезана траком (јемствеником) у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат, ИЗУЗЕВ:

- Бланко сопствене менице за озбиљност понуде

- Меничног овлашћења

- Картона депонованих потписа и

- штампаног извода са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења.

На полећини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

  - ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно, односно, понуда за појединачну партију се подноси и пакује са потребном документацијом за ту партију у један коверат или кутију.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа .

На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

“ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ  5/13 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТИ ЗА АНАЛИЗУ – ПАРТИЈА.......................

- НЕ ОТВАРАТИ-

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

  - ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и: попуњен, потписан и оверен Образац подаци о подизвођачу , као и потписан и оверен Образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни и део у  моделу уговора који се односи на подизвођаче и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%  укупне вредности набавке, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

  - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља и:  попуњен, потписан и оверен Образац подаци о члану групе понуђача, Образац споразума понуђача у заједничкој понуди, као и потписан и оверен Образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача учесника у заједничкој понуди  и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац подаци о члану групе понуђача и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

- У моделу уговора  обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача  мора да испуни обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у  Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама , а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама који се односи на важећу дозволу надлежног органа  за обављање делатности која је предмет јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун  задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. Закона о јавним набавкама.

  - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање врши наручилац у року и на начин који буде постигнут у поступку јавне набавке, а исплата се врши на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице понуђача оверене од комисије крајњег корисника.

Прихваћени рок плаћања ће се рачунати од дана квантитативног пријема добара, и не може бити краћи од 30 дана од дана квантитативног пријема.

Исплатну документацију испоставља понуђач, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана оверавања отпремнице. Уколико понуђач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.

У случају авансног начина плаћања, понуђач је дужан да у моменту закључења уговора преда наручиоцу финансијко обезбеђење – банкарску гаранцију у висини датог аванса, на начин како је описано у делу „Средства обезбеђења и испуњења обавеза“ .

  - ЦЕНА, ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:

Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Период важности понуде мора бити најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. У супротном понуда може бити одбијена као неприхватљива.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Цена се односи на јединицу мере за понуђено добро и подразумева испоруку у складишта крајњих корисника Наручиоца.

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12).

- Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

  - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава:

- 1) Инструмент финансијког обезбеђења за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ :

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  . За исправност понуде је довољно да је менично писмо - овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

- Бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложенe меницe се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закономо о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

Потпис овлашћеног лица, печат на меници и меничном овлашћењу морају бити у складу са важећим картоном депонованих потписа.

Овај инструмент финанисјког обезбеђења за озбиљност понуде доставља се уз понуду, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- 2) Инструмент финансијког обезбеђења за ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА:

- Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити безусловна и платива на први позив, издата у висини од 10% укупне вредности уговора, а за случај да продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни у испоруци.

Рок важности гаранције је најмање 30 дана од дана истека крајњег рока за испоруку.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

3)Инструменти финансијког обезбеђења за ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ:

- Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити безусловна и платива на први позив, издата у висини од 10% укупне вредности уговора, а за случај да продавац  не отклони грешку (квар) у гарантном року.

Рок важности гаранције је најмање 10 дана од дана истека гарантног периода.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

4) Инструмент финансијског обезбеђења ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА:

- Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити безусловна и платива на први позив, издата у висини датог аванса, у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор.

- Важност банкарске гаранције је најмање 30 дана од дана истека крајњег рока за испоруку добара“.

11) ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија  за набавку  ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

12)  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац  ће продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања се упућују на адресу Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Др Суботића бр.5,  Београд, уз напомену "Објашњење – позив на број набавке 5/13".

13) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.

14) ДОДАТНА ОБЕЗБЕЂЕЊА У СЛУЧАЈУ НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Уколико је понуђач добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметном ове јавне набавке, наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорне обавезе и тo: једну бланко потписану и оверену меницу на износ од 15 %  вредности понуде.

15) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума “економски најповољнија понуда“. Методологија доделе пондера дата је у конкурсној документацији.

У случају да после спроведеног рангирања понуда две независне, одговарајуће и прихватљиве понуде имају једнак  број бодова, предност ће се дати понуђачу са понуђеном нижом ценом.

У случају да две независне понуде имају и исту цену, предност ће се дати понуђачу са краћим роком испоруке.

16) ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Уколико је имаоц интелектуалне својине над понуђеним добром дужан је да потпише изјаву  да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

17) ОБАВЕШТЕЊЕ

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

18) ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 80.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

19) ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама а у случају да је поднета само једна понуда - пре истека наведеног рока.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

Понуђач након потписивања уговора, у примереном року потребном за издавање банкарске гаранције доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза –  банкарску гаранцију за добро изувршење посла, у вредности од 10% укупне вредности закљученог уговора и банкарску гаранцију за откањање грешака у гарантном року, у вредности од 10% укупне вредности закљученог уговора.

20) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1; 2. и 3. Закона о јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ  из члана 82. става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће понуду понуђача, који је на списку негативних референци, одбити као неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке за коју је добио негативну референцу истоврстан са предметом ове јавне набавке.

21) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.

22) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

23) ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадестпет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

24) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што ће их исказати Обрасцу трошкова пипреме понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА ЗА ЕЛЕМЕНТЕ КРИТЕРИЈУМА ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 3

- Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је економски најповољнија понуда;

- Елементи критеријума економски најповољније понуде су:

- понуђена цена

- техничке и технолошке предности

- гарантни приод

- Методологија доделе пондера за елементе критеријума економски најповољније понуде је следећа:

- Партија 1 – Гасни хроматограф са масеним детектором и Headspace системом за одређивање

испарљивости једињења

- Понуђена цена:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 70 бодова.

- Упоређиваће се најнижа понуђена цена са понуђеним ценама осталих понуђача.

- Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 70 бодова.

- Број бодова за понуђене цене осталих понуђача израчунаваће се на основу формуле:  број бодова = 70 х најнижа понуђена цена

понуђена цена

- Техничке и технолошке предности:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 25 бодова

- Бодују се следеће техничке предности:

  - Поновљивост RT:

- од 0.0005 до 0.001 мин, додељује се 10 бодова

- од 0.0010 до 0.0013 мин, додељује се 5 бодова

- од 0.0013 до 0.0015 мин, додељује се 1 бод

  - Поновљивост површине:

- мање од 0,5%, додељује се 10 бодова

- од 0,5 до 1%, додељује се 5 бодова

- од 1 до 2%, додељује се 1 бод

  - Енергија јонизације:

- Е = 5 – 250eV, додељује се 5 бодова

- E = 5 – 200 eV, додељује се 3 бода

- E = 5 – 100 eV, додељује се 1 бод

- Гарантни период:

- Највећи број бодова по овом критерујуму је 5 бодова

- Понуђени гарантни период до 2 године,  додељује се 1 бод

- Понуђени гарантни период  3 и више година, додељује се 5 бодова

- Партија 2 – Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном киветом

- Понуђена цена:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 70 бодова.

- Упоређиваће се најнижа понуђена цена са понуђеним ценама осталих понуђача.

- Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 70 бодова.

- Број бодова за понуђене цене осталих понуђача израчунаваће се на основу формуле:  број бодова = 70 х најнижа понуђена цена

понуђена цена

- Техничке и технолошке предности:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 20 бодова

- Бодују се следеће техничке предности:

2.1. Карактеристична маса за алуминијум:

-    Ако инструмент има карактеристичну масу алуминијума < 5pg, додељује му се 10

бодова

- Ако инструмент има карактеристичну масу алуминијума > 5pg, додељује му се 5

бодова

  - Разблаживање узорака:

- Ако инструмент има могућност препознавања узорака које треба разблажити (када концентрација елемента у узорку прелази концентрацију у највећем стандарду), додељује му се 10 бодова

- Ако инструмент нема могућност препознавања узорака које треба разблажити (када концентрација елемента у узорку прелази концентрацију у највећем стандарду), додељује му се 5 бодова

- Гарантни период:

- Највећи број бодова по овом критерујуму је 10 бодова

- Понуђени гарантни период до 2 године,  додељује се 2 бода

- Понуђени гарантни период  3 године, додељује се 3 бода

- Понуђени гарантни период  4 године, додељује се 5 бодова

- Понуђени гарантни период  5 и више година, додељује се 10 бода

- Партија 3 - Течни хроматограф са PDA и флуоресцентним детектором

- Понуђена цена:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 75 бодова.

- Упоређиваће се најнижа понуђена цена са понуђеним ценама осталих понуђача.

- Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 75 бодова.

- Број бодова за понуђене цене осталих понуђача израчунаваће се на основу формуле:  број бодова = 75 х најнижа понуђена цена

понуђена цена

- Техничке и технолошке предности:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 15 бодова

- Бодују се следеће техничке предности:

  - Тачност протока:

- за тачност протока + 1%, додељује се 1 бод

- за тачност протока од + 1% до + 0,1%, додељује се 2 бода

- за тачност протока мању од + 0,1%, додељује се 3 бода

  - Прецизност протока:

- за прецизност протока  + 0,1%, додељује се 1 бод

- за прецизност протока од + 0,1% до + 0,05%, додељује се 2 бода

- за прецизност протока мању од + 0,05%, додељује се 3 бода

  - Тачност ињектовања:

- за тачност ињектовања + 1%, додељује се 1 бод

- за тачност ињектовања од  + 1% до + 0,5%,додељује се 2 бода

- за тачност ињектовања мању од + 0,5%, додељује се 3 бода

  - Дрифт PDA детектора:

- за дрифт од 1 mAU/h , додељује се 1 бод

- за дрифт од 1 mAU/h до 0,5 mAU/h,  додељује се 2 бода

- за дрифт мањи од  0,5 mAU/h,  додељује се 3 бода

  - Тачност таласних дужина флуоресцентног детектора:

- тачност таласних дужина + 3nm, додељује се 1 бод

- тачност таласних дужина од + 3nm до + 2nm, додељује се 2 бода

- тачност таласних дужина мања од + 2nm, додељује се 3 бода

- Гарантни период:

- Највећи број бодова по овом критерујуму је 10 бодова

- Понуђени гарантни период до 2 године,  додељује се 2 бода

- Понуђени гарантни период  3 године, додељује се 3 бода

- Понуђени гарантни период  4 године, додељује се 5 бодова

- Понуђени гарантни период  5 и више година, додељује се 10 бодова

- Партија 4 – Јонски хроматограф

- Понуђена цена:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 75 бодова.

- Упоређиваће се најнижа понуђена цена са понуђеним ценама осталих понуђача.

- Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 75 бодова.

- Број бодова за понуђене цене осталих понуђача израчунаваће се на основу формуле:  број бодова = 75 х најнижа понуђена цена

понуђена цена

- Техничке и технолошке предности:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 15 бодова

- Бодују се следеће техничке предности:

  - Тачност протока:

- за тачност протока + 0,1%, додељује се 1 бод

- за тачност протока мању од + 0,1%, додељује се 3 бода

  - Прецизност протока:

- за прецизност протока  + 0,1%, додељује се 1 бод

- за прецизност протока мању од + 0,1%, додељује се 3 бода

  - Супресор:

- за понуђени хемијски саморегенеришући супресор додељује се 1 бод

- за понуђени електролитички саморетенеришући супресор додељује се 3 бода

  - Резолуција детектора:

- за резолуцију детектора од 0,005 nS/cm додељује се 1 бод

- за резолуцију мању од 0,005 nS/cm додељује се 3 бода

  - Шум детектора:

- за шум детектора од 4µС/cm додељује се 1 бод

- за  шум детектора мањи од 4µС/cm додељује се 3 бода

- Гарантни период:

- Највећи број бодова по овом критерујуму је 10 бодова

- Понуђени гарантни период до 2 године,  додељује се 2 бода

- Понуђени гарантни период  3 године, додељује се 3 бода

- Понуђени гарантни период  4 године, додељује се 5 бодова

- Понуђени гарантни период  5 и више година, додељује се 10 бодова

- Партија 5 - Систем за пречишћавање воде

- Понуђена цена:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 80 бодова.

- Упоређиваће се најнижа понуђена цена са понуђеним ценама осталих понуђача.

- Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 80 бодова.

- Број бодова за понуђене цене осталих понуђача израчунаваће се на основу формуле:  број бодова = 80 х најнижа понуђена цена

понуђена цена

- Гарантни период:

- Највећи број бодова по овом критерујуму је 20 бодова

- Понуђени гарантни период до 2 године,  додељује се 5 бодова

- Понуђени гарантни период  3 године, додељује се 10 бодова

- Понуђени гарантни период  4 године, додељује се 15 бодова

- Понуђени гарантни период  5 и више година, додељује се 20 бодова

- Партија 6 - Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама  Soxterm

- Понуђена цена:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 80 бодова.

- Упоређиваће се најнижа понуђена цена са понуђеним ценама осталих понуђача.

- Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 80 бодова.

- Број бодова за понуђене цене осталих понуђача израчунаваће се на основу формуле:  број бодова = 80 х најнижа понуђена цена

понуђена цена

- Гарантни период:

- Највећи број бодова по овом критерујуму је 20 бодова

- Понуђени гарантни период до 2 године,  додељује се 5 бодова

- Понуђени гарантни период  3 године, додељује се 10 бодова

- Понуђени гарантни период  4 године, додељује се 15 бодова

- Понуђени гарантни период  5 и више година, додељује се 20 бодова

- Партија 7 - Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних

влакана у анмирницама  FibreBag

- Понуђена цена:

- Највећи број бодова по овом критеријуму је 80 бодова.

- Упоређиваће се најнижа понуђена цена са понуђеним ценама осталих понуђача.

- Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 80 бодова.

- Број бодова за понуђене цене осталих понуђача израчунаваће се на основу формуле:  број бодова = 80 х најнижа понуђена цена

понуђена цена

- Гарантни период:

- Највећи број бодова по овом критерујуму је 20 бодова

- Понуђени гарантни период до 2 године,  додељује се 5 бодова

- Понуђени гарантни период  3 године, додељује се 10 бодова

- Понуђени гарантни период  4 године, додељује се 15 бодова

- Понуђени гарантни период  5 и више година, додељује се 20 бодова

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Партија 1 - Гасни хроматограф са масеним детектором и Headspace системом за одређивање

испарљивости једињења

| Предмет набавке | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасни хроматограф са масеним детектором и Headspace системом за одређивање испарљивости једињења | комад | 1 |  |  |

Важност понуде: 	   .................................................. дана од дана отварања понуда.

Понуду подносимо:  1. самостално	2. заједнички	    	3. са подизвођачем

(заокружити)

1.Начин плаћања:      ..........................................................................................................

Одложено плаћање не може бити краћи од 30 дана од дана квантитативног

пријема

2.Рок испоруке: 	...........................................................................................................

3.Гарантни период: ..........................................................................................................

4.Произвођач/

земља порекла	...........................................................................................................

5.Тип/модел		............................................................................................................

6.Каталошки број	............................................................................................................

7.Инсталација и

пуштање у рад	...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Навести име фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и

пуштање у рад, обуку особља за руковање и прецизан  рок почев од дана испоруке

8.Испорука потрошног прибора/

материјала који је неопходан

за рад апарата	.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Навести све врсте прибора и потрошног материјала који је, по декларацији

произвођача неопходан за нормалан рад опреме, уобичајени период замене и

садашње тржишне цене

9.Технички услови потребни

за монтажу и рад апарата	........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у

простору у коме се инсталира апарат. На пример: број и врста прикључка,

климатски параметри и сл.

10.Сервисирање

10.1.Бесплатно сервисирње

апарата у гарантном року

врши			.........................................................................................................

........................................................................................................

Уписати назив фирме

10.2. Презиме и име

овлашћених сервисера  ..........................................................................................................

.........................................................................................................

10.3.Лиценце сервисера,

издаваоц, број и датум	.........................................................................................................

.........................................................................................................

10.4.Локација овлашћених

сервисера			.........................................................................................................

- Уписати тачну адресу сервиса

10.5. Време одзива (у сатима)

од момента пријаве

квара			...........................................................................................................

48 сати максимално

10.6.Најдужи рок (у сатима

или данима) за отклањање

квара од момента

пријаве квара		...........................................................................................................

10.7. Изјава понуђача да ће

у случају отклањања квара

у року из тачке 9.6. уступити

на коришћење други апарат			ДА				НЕ

10.8.Сервисирање апарата у

вангарантном року врши.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

- Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа

11.Испоруку резервних

делова у вангарантном

року врши:		.............................................................................................................

..............................................................................................................

12.Документација за апарат

коју изабрани понуђач доставља

приликом испоруке :

- Упутство за употребу на .......................................................................................језику;

- Оверен гарантни лист    ...................................................................................................

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

13.Напомена понуђача: ..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

14Напомена наручиоца:

Тражени подаци које понуђач није могао унети у предвиђени

простор, могу се уз напомену пренети на полеђину ове стране,

читко и јасно исписани.

Дана ...........2013.године				            ПОНУЂАЧ

.................................................

М. П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Партија 2 - Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном  киветом

| Предмет набавке | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном киветом | комад | 1 |  |  |

Важност понуде: 	   .................................................. дана од дана отварања понуда.

Понуду подносимо:  1. самостално	2. заједнички	    	3. са подизвођачем

(заокружити)

1.Начин плаћања:      ..........................................................................................................

Одложено плаћање не може бити краћи од 30 дана од дана квантитативног

пријема

2.Рок испоруке: 	...........................................................................................................

3. Гарантни период:  ...........................................................................................................

4.Произвођач/

земља порекла	...........................................................................................................

5.Тип/модел		............................................................................................................

6.Каталошки број	............................................................................................................

7.Инсталација и

пуштање у рад	...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Навести име фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и

пуштање у рад, обуку особља за руковање и прецизан  рок почев од дана испоруке

8.Испорука потрошног прибора/

материјала који је неопходан

за рад апарата	.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Навести све врсте прибора и потрошног материјала који је, по декларацији

произвођача неопходан за нормалан рад опреме, уобичајени период замене и

садашње тржишне цене

9.Технички услови потребни

за монтажу и рад апарата	........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у

простору у коме се инсталира апарат. На пример: број и врста прикључка,

климатски параметри и сл.

10.Сервисирање

10.1.Бесплатно сервисирње

апарата у гарантном року

врши:			.........................................................................................................

........................................................................................................

Уписати назив фирме

10.2. Презиме и име

овлашћених сервисера  ..........................................................................................................

.........................................................................................................

10.3.Лиценце сервисера,

издаваоц, број и датум	.........................................................................................................

.........................................................................................................

10.4.Локација овлашћених

сервисера			.........................................................................................................

- Уписати тачну адресу сервиса

10.5. Време одзива (у сатима)

од момента пријаве

квара			...........................................................................................................

48 сати максимално

10.6.Најдужи рок (у сатима

или данима) за отклањање

квара од момента

пријаве квара		...........................................................................................................

10.7. Изјава понуђача да ће

у случају отклањања квара

у року из тачке 9.6. уступити

на коришћење други апарат			ДА				НЕ

10.8.Сервисирање апарата у

вангарантном року врши:.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

- Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа

11.Испоруку резервних

делова у вангарантном

року врши:		.............................................................................................................

..............................................................................................................

12.Документација за апарат

коју изабрани понуђач доставља

приликом испоруке :

- Упутство за употребу на .......................................................................................језику;

- Оверен гарантни лист    ...................................................................................................

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

13.Напомена понуђача: ..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

14.Напомена наручиоца:

Тражени подаци које понуђач није могао унети у предвиђени

простор, могу се уз напомену пренети на полеђину ове стране,

читко и јасно исписани.

Дана ...........2013.године				            ПОНУЂАЧ

.................................................

М. П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Партија 3 - Течни хроматограф са PDA и флуоресцентним детектором

| Предмет набавке | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Течни хроматограф са PDA и флуоресцентним детектором | комад | 1 |  |  |

Важност понуде: 	   .................................................. дана од дана отварања понуда.

Понуду подносимо:  1. самостално	2. заједнички	    	3. са подизвођачем

(заокружити)

1.Начин плаћања:      ..........................................................................................................

Одложено плаћање не може бити краће од 30 дана од дана квантитативног

пријема

2.Рок испоруке: 	...........................................................................................................

3. Гарантни период: ............................................................................................................

4.Произвођач/

земља порекла	...........................................................................................................

5.Тип/модел		............................................................................................................

6.Каталошки број	............................................................................................................

7.Инсталација и

пуштање у рад	...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Навести име фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и

пуштање у рад, обуку особља за руковање и прецизан  рок почев од дана испоруке

8.Испорука потрошног прибора/

материјала који је неопходан

за рад апарата	.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Навести све врсте прибора и потрошног материјала који је, по декларацији

произвођача неопходан за нормалан рад опреме, уобичајени период замене и

садашње тржишне цене

9.Технички услови потребни

за монтажу и рад апарата	........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у

простору у коме се инсталира апарат. На пример: број и врста прикључка,

климатски параметри и сл.

10.Сервисирање

10.1.Бесплатно сервисирње

апарата у гарантном року

врши			.........................................................................................................

........................................................................................................

Уписати назив фирме

10.2. Презиме и име

овлашћених сервисера  ..........................................................................................................

.........................................................................................................

10.3.Лиценце сервисера,

издаваоц, број и датум	.........................................................................................................

.........................................................................................................

10.4.Локација овлашћених

сервисера			.........................................................................................................

- Уписати тачну адресу сервиса

10.5. Време одзива (у сатима)

од момента пријаве

квара			...........................................................................................................

48 сати максимално

10.6.Најдужи рок (у сатима

или данима) за отклањање

квара од момента

пријаве квара		...........................................................................................................

10.7. Изјава понуђача да ће

у случају отклањања квара

у року из тачке 9.6. уступити

на коришћење други апарат			ДА				НЕ

10.8.Сервисирање апарата у

вангарантном року врши.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

- Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа

11.Испоруку резервних

делова у вангарантном

року врши:		.............................................................................................................

..............................................................................................................

12.Документација за апарат

коју изабрани понуђач доставља

приликом испоруке :

1.Упутство за употребу на .......................................................................................језику;

2.Оверен гарантни лист    ...................................................................................................

3. .............................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................

13.Напомена понуђача: ..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

14.Напомена наручиоца:

Тражени подаци које понуђач није могао унети у предвиђени

простор, могу се уз напомену пренети на полеђину ове стране,

читко и јасно исписани, опечаћени и потписани.

Дана ...........2013.године				            ПОНУЂАЧ

.................................................

М. П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Партија 4 – Јонски хроматограф

| Предмет набавке | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Јонски хроматограф | комад | 1 |  |  |

Важност понуде: 	   .................................................. дана од дана отварања понуда.

Понуду подносимо:  1. самостално	2. заједнички	    	3. са подизвођачем

(заокружити)

1.Начин плаћања:      ..........................................................................................................

Одложено плаћање не може бити краћи од 30 дана од дана квантитативног

пријема

2.Рок испоруке: 	...........................................................................................................

3.Гарантни период:  ............................................................................................................

4.Произвођач/

земља порекла	...........................................................................................................

5.Тип/модел		............................................................................................................

6.Каталошки број	............................................................................................................

7.Инсталација и

пуштање у рад	...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Навести име фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и

пуштање у рад, обуку особља за руковање и прецизан  рок почев од дана испоруке

8.Испорука потрошног прибора/

материјала који је неопходан

за рад апарата	.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Навести све врсте прибора и потрошног материјала који је, по декларацији

произвођача неопходан за нормалан рад опреме, уобичајени период замене и

садашње тржишне цене

9.Технички услови потребни

за монтажу и рад апарата	........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у

простору у коме се инсталира апарат. На пример: број и врста прикључка,

климатски параметри и сл.

10.Сервисирање

10.1Бесплатно сервисирње

апарата у гарантном року

врши			.........................................................................................................

........................................................................................................

Уписати назив фирме

10.2. Презиме и име

овлашћених сервисера  ..........................................................................................................

.........................................................................................................

10.3.Лиценце сервисера,

издаваоц, број и датум	.........................................................................................................

.........................................................................................................

10.4.Локација овлашћених

сервисера			.........................................................................................................

- Уписати тачну адресу сервиса

10.5. Време одзива (у сатима)

од момента пријаве

квара			...........................................................................................................

48 сати максимално

10.6.Најдужи рок (у сатима

или данима) за отклањање

квара од момента

пријаве квара		...........................................................................................................

10.7. Изјава понуђача да ће

у случају отклањања квара

у року из тачке 9.6. уступити

на коришћење други апарат			ДА				НЕ

10.8.Сервисирање апарата у

вангарантном року врши.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

- Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа

11.Испоруку резервних

делова у вангарантном

року врши:		.............................................................................................................

..............................................................................................................

12.Документација за апарат

коју изабрани понуђач доставља

приликом испоруке :

- Упутство за употребу на .......................................................................................језику;

- Оверен гарантни лист    ...................................................................................................

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

13.Напомена понуђача: ..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

14.Напомена наручиоца:

Тражени подаци које понуђач није могао унети у предвиђени

простор, могу се уз напомену пренети на полеђину ове стране,

читко и јасно исписани.

Дана ...........2013.године				            ПОНУЂАЧ

.................................................

М. П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Партија 5 – Систем за пречишћавање воде

| Предмет набавке | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Систем за пречишћавање воде | комад | 1 |  |  |

Важност понуде: 	   .................................................. дана од дана отварања понуда.

Понуду подносимо:  1. самостално	2. заједнички	    	3. са подизвођачем

(заокружити)

1.Начин плаћања:      ..........................................................................................................

Одложено плаћање не може бити краћи од 30 дана од дана квантитативног

пријема

2.Рок испоруке: 	...........................................................................................................

3.Гарантни период:  ............................................................................................................

4.Произвођач/

земља порекла	...........................................................................................................

5.Тип/модел		............................................................................................................

6.Каталошки број	............................................................................................................

7.Инсталација и

пуштање у рад	...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Навести име фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и

пуштање у рад, обуку особља за руковање и прецизан  рок почев од дана испоруке

8.Испорука потрошног прибора/

материјала који је неопходан

за рад апарата	.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Навести све врсте прибора и потрошног материјала који је, по декларацији

произвођача неопходан за нормалан рад опреме, уобичајени период замене и

садашње тржишне цене

9.Технички услови потребни

за монтажу и рад апарата	........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у

простору у коме се инсталира апарат. На пример: број и врста прикључка,

климатски параметри и сл.

10.Сервисирање

10.1.Бесплатно сервисирње

апарата у гарантном року

врши			.........................................................................................................

........................................................................................................

Уписати назив фирме

10.2. Презиме и име

овлашћених сервисера  ..........................................................................................................

.........................................................................................................

10.3.Лиценце сервисера,

издаваоц, број и датум	.........................................................................................................

.........................................................................................................

10.4.Локација овлашћених

сервисера			.........................................................................................................

- Уписати тачну адресу сервиса

10.5. Време одзива (у сатима)

од момента пријаве

квара			...........................................................................................................

48 сати максимално

10.6.Најдужи рок (у сатима

или данима) за отклањање

квара од момента

пријаве квара		...........................................................................................................

10.7. Изјава понуђача да ће

у случају отклањања квара

у року из тачке 9.6. уступити

на коришћење други апарат			ДА				НЕ

10.8.Сервисирање апарата у

вангарантном року врши.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

- Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа

11.Испоруку резервних

делова у вангарантном

року врши:		.............................................................................................................

..............................................................................................................

12.Документација за апарат

коју изабрани понуђач доставља

приликом испоруке :

- Упутство за употребу на .......................................................................................језику;

- Оверен гарантни лист    ...................................................................................................

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

13.Напомена понуђача: ..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

14.Напомена наручиоца:

Тражени подаци које понуђач није могао унети у предвиђени

простор, могу се уз напомену пренети на полеђину ове стране,

читко и јасно исписани.

Дана ...........2013. године				            ПОНУЂАЧ

.................................................

М. П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Партија 6 – Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама  Soxterm

| Предмет набавке | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама Soxterm | комад | 1 |  |  |

Важност понуде: 	   .................................................. дана од дана отварања понуда.

Понуду подносимо:  1. самостално	2. заједнички	    	3. са подизвођачем

(заокружити)

1.Начин плаћања:      ..........................................................................................................

Одложено плаћање не може бити краћи од 30 дана од дана квантитативног

пријема

2.Рок испоруке: 	...........................................................................................................

3. Гарантни период: ............................................................................................................

4.Произвођач/

земља порекла	...........................................................................................................

5.Тип/модел		............................................................................................................

6.Каталошки број	............................................................................................................

7.Инсталација и

пуштање у рад	...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Навести име фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и

пуштање у рад, обуку особља за руковање и прецизан  рок почев од дана испоруке

8.Испорука потрошног прибора/

материјала који је неопходан

за рад апарата	.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Навести све врсте прибора и потрошног материјала који је, по декларацији

произвођача неопходан за нормалан рад опреме, уобичајени период замене и

садашње тржишне цене

9.Технички услови потребни

за монтажу и рад апарата	........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у

простору у коме се инсталира апарат. На пример: број и врста прикључка,

климатски параметри и сл.

10.Сервисирање

10.1.Бесплатно сервисирње

апарата у гарантном року

врши			.........................................................................................................

........................................................................................................

Уписати назив фирме

10.2. Презиме и име

овлашћених сервисера  ..........................................................................................................

.........................................................................................................

10.3.Лиценце сервисера,

издаваоц, број и датум	.........................................................................................................

.........................................................................................................

10.4.Локација овлашћених

сервисера			.........................................................................................................

- Уписати тачну адресу сервиса

10.5. Време одзива (у сатима)

од момента пријаве

квара			...........................................................................................................

48 сати максимално

10.6.Најдужи рок (у сатима

или данима) за отклањање

квара од момента

пријаве квара		...........................................................................................................

10.7. Изјава понуђача да ће

у случају отклањања квара

у року из тачке 9.6. уступити

на коришћење други апарат			ДА				НЕ

10.8.Сервисирање апарата у

вангарантном року врши.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

- Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа

11.Испоруку резервних

делова у вангарантном

року врши:		.............................................................................................................

..............................................................................................................

12.Документација за апарат

коју изабрани понуђач доставља

приликом испоруке :

- Упутство за употребу на .......................................................................................језику;

- Оверен гарантни лист    ...................................................................................................

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

13.Напомена понуђача: ..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

14.Напомена наручиоца:

Тражени подаци које понуђач није могао унети у предвиђени

простор, могу се уз напомену пренети на полеђину ове стране,

читко и јасно исписани.

Дана ...........2013.године				            ПОНУЂАЧ

.................................................

М. П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Партија 7 – Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних влакана у намирницама FibreBag

| Предмет набавке | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних влакана у нмирницама FibreBag | комад | 1 |  |  |

Важност понуде: 	   .................................................. дана од дана отварања понуда.

Понуду подносимо:  1. самостално	2. заједнички	    	3. са подизвођачем

(заокружити)

1.Начин плаћања:      ..........................................................................................................

Одложено плаћање не може бити краћи од 30 дана од дана квантитативног

пријема

2.Рок испоруке: 	...........................................................................................................

3.Гарантни период:  ...........................................................................................................

4.Произвођач/

земља порекла	...........................................................................................................

5.Тип/модел		............................................................................................................

6.Каталошки број	............................................................................................................

7.Инсталација и

пуштање у рад	...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Навести име фирме, односно име стручног лица које ће извршити монтажу и

пуштање у рад, обуку особља за руковање и прецизан  рок почев од дана испоруке

8.Испорука потрошног прибора/

материјала који је неопходан

за рад апарата	.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Навести све врсте прибора и потрошног материјала који је, по декларацији

произвођача неопходан за нормалан рад опреме, уобичајени период замене и

садашње тржишне цене

9.Технички услови потребни

за монтажу и рад апарата	........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача неопходни у

простору у коме се инсталира апарат. На пример: број и врста прикључка,

климатски параметри и сл.

10.Сервисирање

10.1.Бесплатно сервисирње

апарата у гарантном року

врши			.........................................................................................................

........................................................................................................

Уписати назив фирме

10.2. Презиме и име

овлашћених сервисера  ..........................................................................................................

.........................................................................................................

10.3.Лиценце сервисера,

издаваоц, број и датум	.........................................................................................................

.........................................................................................................

10.4.Локација овлашћених

сервисера			.........................................................................................................

- Уписати тачну адресу сервиса

10.5. Време одзива (у сатима)

од момента пријаве

квара			...........................................................................................................

48 сати максимално

10.6.Најдужи рок (у сатима

или данима) за отклањање

квара од момента

пријаве квара		...........................................................................................................

10.7. Изјава понуђача да ће

у случају отклањања квара

у року из тачке 9.6. уступити

на коришћење други апарат			ДА				НЕ

10.8.Сервисирање апарата у

вангарантном року врши.............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

- Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену сервисног прегледа

11.Испоруку резервних

делова у вангарантном

року врши:		.............................................................................................................

..............................................................................................................

12.Документација за апарат

коју изабрани понуђач доставља

приликом испоруке :

- Упутство за употребу на .......................................................................................језику;

- Оверен гарантни лист    ...................................................................................................

- ............................................................................................................................................

- ............................................................................................................................................

13.Напомена понуђача: ..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

14.Напомена наручиоца:

Тражени подаци које понуђач није могао унети у предвиђени

простор, могу се уз напомену пренети на полеђину ове стране,

читко и јасно исписани.

Дана ...........2013.године				            ПОНУЂАЧ

.................................................

М. П.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

Партија 1  -  Гасни хроматограф са масеним детектороми Headspace системом за одређивање испарљивости једињења

| Р.б. | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена добра без ПДВ-а у динарима | Укупна вредност осталих трошкова (царина,трошкови превоза и др. ) у динарима | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а |  | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у процентима | у динарима (5+6) *7 | у динарима (5+6) | у динарима (5+6+8) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Гасни хроматограф са масеним детектором и Headspace системом за одређивање испарљивости једињења | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а

- Колона 6: уноси се укупна вредност осталих зависних трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а

- Колона 8: уноси се појединачни износ ПДВ-а у динарима (збир колона 5 и 6 помножен са 7)

- Колона 9: уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5и6)

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДв-ом (збир колона 5,6 и 8)

Дана ..............2013.године    					   М.П.					             ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

Партија 2  -  Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном киветом

| Р.б. | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена добра без ПДВ-а у динарима | Укупна вредност осталих трошкова (царина,трошкови превоза и др. ) у динарима | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а |  | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у процентима | у динарима (5+6) *7 | у динарима (5+6) | у динарима (5+6+8) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном киветом | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а

- Колона 6: уноси се укупна вредност осталих зависних трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а

- Колона 8: уноси се појединачни износ ПДВ-а у динарима (збир колона 5 и 6 помножен са 7)

- Колона 9: уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6)

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДв-ом (збир колона 5,6 и 8)

Дана ..............2013. године           				М.П.						ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

Партија 3  -  Течни хроматограф са PDA  и флуоресцентним детектором

| Р.б. | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена добра без ПДВ-а у динарима | Укупна вредност осталих трошкова (царина,трошкови превоза и др. ) у динарима | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а |  | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у процентима | у динарима (5+6) *7 | у динарима (5+6) | у динарима (5+6+8) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Течни хроматограф са PDA и флуоресцентним детектором | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а

- Колона 6: уноси се укупна вредност осталих зависних трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а

- Колона 8: уноси се појединачни износ ПДВ-а у динарима (збир колона 5 и 6 помножен са 7)

- Колона 9: уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5и6)

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДв-ом (збир колона 5,6 и 8)

Дана ..............2013. године 				          М.П.						ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

Партија 4  -  Јонски хроматограф

| Р.б. | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена добра без ПДВ-а у динарима | Укупна вредност осталих трошкова (царина,трошкови превоза и др. ) у динарима | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а |  | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у процентима | у динарима (5+6) *7 | у динарима (5+6) | у динарима (5+6+8) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Јонски хроматограф | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а

- Колона 6: уноси се укупна вредност осталих зависних трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а

- Колона 8: уноси се појединачни износ ПДВ-а у динарима (збир колона 5 и 6 помножен са 7)

- Колона 9: уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5и6)

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДв-ом (збир колона 5,6 и 8)

Дана ..............2013.године       				М.П.						ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

Партија 5  -  Систем за пречишћавање воде

| Р.б. | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена добра без ПДВ-а у динарима | Укупна вредност осталих трошкова (царина,трошкови превоза и др. ) у динарима | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а |  | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у процентима | у динарима (5+6) *7 | у динарима (5+6) | у динарима (5+6+8) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Систем за пречишћавање воде | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а

- Колона 6: уноси се укупна вредност осталих зависних трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а

- Колона 8: уноси се појединачни износ ПДВ-а у динарима (збир колона 5 и 6 помножен са 7)

- Колона 9: уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6)

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДв-ом (збир колона 5,6 и 8)

Дана ..............2013. године					М.П.						ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

Партија 6  -  Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама Soxterm

| Р.б. | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена добра без ПДВ-а у динарима | Укупна вредност осталих трошкова (царина,трошкови превоза и др. ) у динарима | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а |  | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у процентима | у динарима (5+6) *7 | у динарима (5+6) | у динарима (5+6+8) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама Soxterm | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а

- Колона 6: уноси се укупна вредност осталих зависних трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а

- Колона 8: уноси се појединачни износ ПДВ-а у динарима (збир колона 5 и 6 помножен са 7)

- Колона 9: уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5и6)

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДв-ом (збир колона 5,6 и 8)

Дана ..............2013.године			            	М.П.						ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

Партија 7  -  Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних влакана у намирницама FibreBag

| Р.б. | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена добра без ПДВ-а у динарима | Укупна вредност осталих трошкова (царина,трошкови превоза и др. ) у динарима | Износ ПДВ-а |  | Цена без ПДВ-а |  | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у процентима | у динарима (5+6) *7 | у динарима (5+6) | у динарима (5+6+8) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних влакана у намирницама FibreBag | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене са ПДВ-ом:

- Колона 5: уноси се појединачна цена добара у динарима без ПДВ-а

- Колона 6: уноси се укупна вредност осталих зависних трошкова у динарима (царина, трошкови превоза и др)

- Колона 7: уноси се процентуални износ ПДВ-а

- Колона 8: уноси се појединачни износ ПДВ-а у динарима (збир колона 5 и 6 помножен са 7)

- Колона 9: уноси се укупна цена без ПДВ-а (збир колона 5 и 6)

- Колона 10: уноси се укупна цена са ПДв-ом (збир колона 5,6 и 8)

Дана ..............2013.године   			    	             М.П.						ПОНУЂАЧ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

Партија 1 – Гасни хроматограф са масеним детектором и Headspace системом за одређивање испарљивости једињења

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра које се према конкурсној документацији сматрају техничким и технолошким предностима | Позиција (страна) у каталогу/проспекту произвођа (мора бити маркирано) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гасни хроматограф са масеним детектором и Headspace системом за одређивање испарљивости једињења |  |  | Поновљивост RT : ............................................................................ |  |
|  |  |  | Поновљивост површине: ............................................................................ |  |
|  |  |  | Енергија јонизације: ............................................................................ |  |

Упутство:

- у колону 2 уписује се тип апарата

- у колону 3 уписује се произвођач и земља порекла

- у колону 4 уписују се читко вредности из произвођачке спецификације које се сматрају теничким  предностима и биће бодоване на основу методологије дате у конкурсној документацији

- у колону 5 уписује се локација о наведеним подацима у достављеној произвођачкој спецификацији, која мора бити маркирана у истој.

Дана ....................2013.године						М.П.						ПОНУЂАЧ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

Партија 2 – Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном киветом

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра које се према конкурсној документацији сматрају техничким и технолошким предностима | Позиција (страна) у каталогу/проспекту произвођа (мора бити маркирано) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном киветом |  |  | Карактеристична маса за алуминијум : ............................................................................ |  |
|  |  |  | Могућност препознавања узорака које треба ДА НЕ разблажити: |  |

Упутство:

- у колону 2 уписује се тип апарата

- у колону 3 уписује се произвођач и земља порекла

- у колону 4 уписују се читко вредности из произвођачке спецификације које се сматрају теничким  предностима и биће бодоване на основу методологије дате у конкурсној документацији, а понуђени одговори са ДА и НЕ заокружују;

- у колону 5 уписује се локација о наведеним подацима у достављеној произвођачкој спецификацији, која мора бити маркирана у истој.

Дана ....................2013. године						М.П.						ПОНУЂАЧ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

Партија 3 –  Течни хроматограф са PDA и флуоресцентним детектором

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра које се према конкурсној документацији сматрају техничким и технолошким предностима | Позиција (страна) у каталогу/проспекту произвођа (мора бити маркирано) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Течни хроматограф са PDA и флуоресцентним детектором |  |  | Тачност протока: ............................................................................ |  |
|  |  |  | Прецизност протока: ........................................................................... |  |
|  |  |  | Тачност ињектовања: ........................................................................... |  |
|  |  |  | Дрифт PDA детектора: ............................................................................ |  |
|  |  |  | Тачност таласних дужина флуоресцентног детектора: ..................................................................... |  |

Упутство:

- у колону 2 уписује се тип апарата

- у колону 3 уписује се произвођач и земља порекла

- у колону 4 уписују се читко вредности из произвођачке спецификације које се сматрају теничким  предностима и биће бодоване на основу методологије дате у конкурсној документацији

- у колону 5 уписује се локација о наведеним подацима у достављеној произвођачкој спецификацији, која мора бити маркирана у истој.

Дана ....................2013. године						М.П.						ПОНУЂАЧ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

Партија 4 –  Јонски хроматограф

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра које се према конкурсној документацији сматрају техничким и технолошким предностима | Позиција (страна) у каталогу/проспекту произвођа (мора бити маркирано) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Јонски хроматограф |  |  | Тачност протока: ............................................................................ |  |
|  |  |  | Прецизност протока: ........................................................................... |  |
|  |  |  | Супресор: - хемијски саморегенеришући супресор ДА НЕ -електролитички саморегенеришући супресор ДА НЕ |  |
|  |  |  | Резолуција детектора: ............................................................................ |  |
|  |  |  | Шум детектора: .......................................................................... |  |

Упутство:

- у колону 2 уписује се тип апарата

- у колону 3 уписује се произвођач и земља порекла

- у колону 4 уписују се читко вредности из произвођачке спецификације које се сматрају теничким  предностима и биће бодоване на основу методологије дате у конкурсној документацији, а понуђени одговори са ДА и НЕ заокружују;

- у колону 5 уписује се локација о наведеним подацима у достављеној произвођачкој спецификацији, која мора бити маркирана у истој.

Дана ....................2013.године						М.П.						ПОНУЂАЧ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

Партија 5 –  Систем за пречишћавање воде

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Позиција (страна) у каталогу/проспекту произвођа (мора бити маркирано) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Систем за пречишћавање воде |  |  | Брзина протока: ............................................................................ |  |

Упутство:

- у колону 2 уписује се тип апарата

- у колону 3 уписује се произвођач и земља порекла

- у колону 4 уписују се читко вредност из произвођачке спецификације.

- у колону 5 уписује се локација о наведеним подацима у достављеној произвођачкој спецификацији, која мора бити маркирана у истој.

Дана ....................2013. године						М.П.						ПОНУЂАЧ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

Партија 6  –  Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама Soxterm

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Позиција (страна) у каталогу/проспекту произвођа (мора бити маркирано) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама Soxterm |  |  | Температура загревања max. ............... ºС до .................ºС, са прецизном контролом температуре од ...............ºС |  |
|  |  |  | Компресор са радним притиском од ............... бара до ................бара |  |
|  |  |  | Могућност одређивања масти у траговима (мање од 1%), као и високих концентрација масти: ДА НE |  |
|  |  |  | Кивете од стакла: ДА НЕ |  |
|  |  |  | Eкстракционе јединице са ................... места |  |
|  |  |  | Kомпресора за покретање механичких делова: ДА НЕ |  |
|  |  |  | Програмне јединице за контролу и праћење екстракције: ДА НЕ |  |
|  |  |  | Ектракција се врши у затвореном систему: ДА НЕ |  |

Упутство:

- у колону 2 уписује се тип апарата

- у колону 3 уписује се произвођач и земља порекла

- у колону 4 уписују се читко вредност из произвођачке спецификације, понуђени одговор са ДА или НЕ се заокружује

- у колону 5 уписује се локација о наведеним подацима у достављеној произвођачкој спецификацији, која мора бити маркирана у истој.

Дана ....................2013. године						М.П.						ПОНУЂАЧ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

Партија 7 – Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних влакана у намирницама FibreBag

| Назив добра | Тип | Произвођач/Земља порекла | Техничке карактеристике понуђеног добра | Позиција (страна) у каталогу/проспекту произвођа (мора бити маркирано) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних влакана у намирницама FibreBag |  |  | Температура загревања max. ............... ºС до .................ºС, са прецизном контролом температуре од ...............ºС |  |
|  |  |  | Компресор са радним притиском од ............ до ................бара |  |
|  |  |  | Могућност одређивања масти у траговима (мање од 1%), као и високих концентрација масти: ДА НЕ |  |
|  |  |  | Кивете од стакла: ДА НЕ |  |

Упутство:

- у колону 2 уписује се тип апарата

- у колону 3 уписује се произвођач и земља порекла

- у колону 4 уписују се читко вредност из произвођачке спецификације, понуђени одговор са ДА или НЕ се заокружује

- у колону 5 уписује се локација о наведеним подацима у достављеној произвођачкој спецификацији, која мора бити маркирана у истој.

Дана ....................2013. године						М.П.						ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

| Р.б. | Назив документа | Број и датум издавања документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре | www.apr.gov.rs |
| 2. | Потрда Агенције за привредне регистре да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде – овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење |  |
| 3. | Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште понуђача, да као правно лице није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда |  |
| 4. | Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда да као правно лице није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда |  |
| 5. | Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда |  |
| 6. | Уверење надлежне филијале пореске управе о измиреним доспелим обавезама јавних прихода – пореза и доприноса- овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда |  |
| 7. | Уверење надлежне филијале управе јавних прихода о измиреним доспелим обавезама по основу изворних локалних јавних прихода- овај доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда |  |

| Р.б. | Назив документа | Броји датум издавања документа |
| --- | --- | --- |
| 8. | Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре за 2010, 2011 и 2012. годину (важи за сва правна лица – привредна друштва и предузетнике). |  |
| 9 | Мишљење овлашћеног ревизора за 2011.годину Важи а средња и велика правна лица и прилаже се уколико извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину |  |
| 10. | Одговарајући доказ о разврставању правног лица – изјава, потврда и сл. |  |
| 11. | Уговор о радном ангажовању стручно оспособљеног лица са лиценцом произвођача - овај доказ мора бити стар најмање 6 месеци пре објављивања позива |  |
| 12. | Лиценца стручно оспособљеног лица издата од стране произвођача опреме |  |

Дана .....................2013. године					М.П.					 	                ПОНУЂАЧ

Напомена:

НАВЕДЕНА ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ У ОБРАСЦУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ

Благовремено се обавезујемо да ћемо по потписивању уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана потписивања уговора, доставити купцу:

- банкарску гаранцију на износ од 10% укупне вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издата гаранција  у износу од 10% укупне вредности уговора може поднети банци која је издала гаранцију у случају да:

- не извршимо уговорне обавезе

- значајно закаснимо у испоруци опреме

- једнострано раскинемо уговор

Важност банкарске гаранције је најмање 30 дана од дана истека крајњег рока за испоруку добара.

Дана ..................2013. године                       М.П.		                   ПОНУЂАЧ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ – БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ

Благовремено се обавезујемо да ћемо по потписивању уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана потписивања уговора, доставити купцу:

- банкарску гаранцију на износ од 10% укупне вредности уговора, као гаранцију за

отклањање грешака у гарантном року

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издата гаранција  у износу од 10% укупне вредности уговора може поднети банци која је издала гаранцију у случају да:

- испоручени лабораторијски апарат не ради исправно

- не отклонимо  квар у гарантном року

Важност банкарске гаранције је најмање 10 дана од истека грантног рока.

Дана ..................2013.године                       М.П.	                         ПОНУЂАЧ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА – БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ

(Прилаже се у случају авансног начина плаћања)

Благовремено се обавезујемо да ћемо по потписивању уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана потписивања уговора, доставити купцу:

- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издата гаранција  у износу плаћеног аванса  може поднети банци која је издала гаранцију у случају да:

- не извршимо уговорне обавезе

- једнострано раскинемо уговор

Важност банкарске гаранције је најмање 30 дана од дана истека крајњег рока за испоруку добара.

Дана ..................2013. године                      М.П.	 	                         ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СЕРВИСИРАЊУ ЗА ПОНУЂЕНА ДОБРА

И  З  Ј  А  В  А

У вези са позивом за подношење понуда за доделу уговора у јавној набавци добара – Лабораторијски апарати за анализу бр. 5/13, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављумо да ћемо у случају да будемо изабрани као најповољнији понуђач и са наручиоцем закључимо уговор, обезбедити за

Партију бр.......... - .....................................................................................................................

(уписати број и назив партије)

- сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа, у гарантном року, и по истеку гарантног рока најмање ................................. година по истеку гарантног периода;

- несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом за понуђена добра, најмање ............................ година од дана испоруке добара;

- одзив на позив за рекламацију или отклањање неправилности у гарантном року до 48 часова од времена пријема писаног захтева. Уколико се рекламирана неистпавност не може отклонити у року од 30 дана обавезујемо се да ћемо уступити на коришћење, у времену трајања оправке, заменско средство  са истим или бољим техничким карактеристикама;

- преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове.

Дана .................... 2013. године                     М.П.				ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И  З  Ј  А  В  А

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђена добро у отвореном поступку  за јавну набавку добара – Лабораторијски апарати за анализу бр. 5/13, за

Партију бр.......... - .....................................................................................................................

(уписати број и назив партије)

у свему одговара условима из конкурсне документације и техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији.

Дана .................... 2013.године                        М.П.				ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ ПОШТОВАНЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

И  З  Ј  А  В  А

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо приликом сачињавања понуде   за јавну набавку добара – Лабораторијски апарати за анализу бр. 5/13, за

Партију бр.......... - .....................................................................................................................

(уписати број и назив партије)

у свему испоштовали обавезе  које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштите животне средине.

Дана .................... 2013. године                         М.П.		  	ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИМАЛАЦ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

И  З  Ј  А  В  А

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо имаоци интелектуалне својине над

...........................................................................................................................................................

(назив добра)

у складу са важећим прописима.

Дана .................... 2013. године                         М.П.		  	ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И  З  Ј  А  В  А

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо понуду за јавну набавку добара у отвореном поступку бр.5/13 – Лабораторијки апарати за анализу, за

Партију бр.......... - .....................................................................................................................

(уписати број и назив партије)

сачинили независно и без договора са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Дана .................... 2013. године                         М.П.		  	ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Пословно име понуђача |  |
| Седиште (улица, број, место) |  |
| Општина седишта |  |
| Директор |  |
| Лице за контакт |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Тип понуђача (правна форма: ДОО, АД, установа, јавно предузеће и др) |  |
| Организациони део (опционо) |  |

Дана .................... 2013. године                         М.П.		  	ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив и седиште подизвођача |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон и факс |  |
| Електронска пошта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Део набавке који ће бити поверен подизвођачу |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу који не може бити већи од 50% |  |

Дана .................... 2013.године                         М.П.		  	ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

| ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ |  |
| --- | --- |
| Назив и седиште |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон и факс |  |
| Електронска пошта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

Напомена:

Копирати у онолико примерака

колико је учесника у заједничкој

понуди

Дана .................... 2013. године                         М.П.		  	ПОНУЂАЧ

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, за јавну набавку добара број 5/13 – Лабораторијски апарати за анализу, у отвореном поступку -  по партијама,  достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и печат

члана групе понуђача:

1. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

2. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________		___________________________

потпис и М.П.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| р.б. | Врста трошка | Износ без ПДВ-а | Износ са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |

| Дана ..............2013.год. | М.П. | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ НА МЕМОРАНДУМУ ПОНУЂАЧА)

На основу Закона о меници ( ''Службени лист ФНРЈ'', бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'', бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96), Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'', бр. 3/02, 5/03 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Службени гласник РС'', бр. 57/04),

________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

(навести фирму)		                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Институту за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут» да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ________од ___.___.2013. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____________________________________________________________________________

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења  Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ може попунити меницу са клаузулом „без протеста , без трошкова“ на износ од ___________________дин.,

3% вредности понуде

по основу напред наведенепонуде, а у случају:

а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о купопродаји ___________________(навести врсту добра), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације

- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације

- не достави гаранцију за отклањање грешака у гарантном року сагласно условима из конкурсне документације

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења

- на опозив овлашћења

- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату

- на сторнирање задужења по овом основу за наплату

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима)

Прилог: бланко сопствена меница број _________________________________________.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:				                                         Понуђач:

_______________                                                                         __________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                              _____________________________

(читак отисак печата)                                         (потпис)

МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”, Београд, Др Суботића бр. 5, који заступа директор Прим. др сц.мед Драган Илић, - у даљем тексту Купац, Матични број: 07036027 ПИБ: 102000930 Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135321443 Телефон: 011/2684 - 566; Телефакс: 011/2685- 476 Текући рачун број: 840-624667-70

и

предузећа _________________________________________________________ које заступа _______________________________________, - у даљем тексту Продавац, Матични број: __________________ ПИБ: ____________________ Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _________________ Телефон: _________________ Телефакс: ___________________ Текући рачун број: __________________

Правни основ:

Јавна набавка бр. 5/13; Одлука о додели уговора бр. _____ од ________.2013. године, и понуда понуђача (продавца) бр.______________________

ЧЛАН 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

  - Продавац се обавезује да Купцу, односно његовом крајњем кориснику, у складу са важећим прописима и овим уговором изврши испоруку добара, лаборторијског апарата за анализу као у понуди  , по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а Купац да иста преузме и плати.

  - Саставни део овог уговора је Прилог број 1: Спецификација добара, по називу, типу, произвођачу, техничким карактеристикама и количини.

  - Продавац мора да изврши монтажу, инсталацију, пуштање у рад, верификовање перформанси добра и орагнизује обуку за партије према обрасцима понуде  .

ЧЛАН 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЧЛАН 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да Продавац наступа са подизвођачем/има: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЧЛАН 2.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

  - Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена по документацији произвођача, са декларацијом производа и у потпуности морају одговарати захтевима из спецификације наведеној у Прилогу бр.1 овог уговора, која чини његов саставни део.

  - Продавац је обавезан да уз добро испоручи упутство за руковање и одржавање на енглеском или српском језику (штампано и/или CD).

  - Продавац је обавезан да уз добро за партију 2 испоручи фабричке методе анализа за: олово и кадмијум у намирницама и водама и алуминијум у водама.

  - Продавац је обавезан да уз добро за партију 7  испоручи по једно паковање реагенса за разарање.

  - Продавац је обавезан да за добра за партију 1, 2, 3 и 4  изврши квалификацију апарата којом ће се верификовати техничке перформансе апарата.

  - Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се.

ЧЛАН 3.

ЦЕНА

  - Купац и Продавац су се споразумели да цена за добра из члана 1. Уговора буде  следећа:

- Гасни хроматограф са масним детектором и Headspace системом за ордређивање испарљивости једињења, са монтажом пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра (квалилификацијом), тип  као у понуди ,   1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

- Атомски абсорпциони спектрофотометар са графитном киветом,  са монтажом пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра (квалилификацијом), тип  као у понуди ,   1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

- Течни хроматограф са PDA и флуоресцентним детектором, са монтажом пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра (квалилификацијом), тип  као у понуди, 1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

- Јонски хроматограф, са монтажом пуштањем у рад и верификацијом перформанси добра (квалилификацијом), тип  као у понуди ,   1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

- Систем за пречишћавање воде, са монтажим и пуштањем у рад, тип  као у понуди , 1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

- Аутоматски систем за одређивање масти у намирницама Soxterm са монтажом и пуштањем у рад, тип  као у понуди , 1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

- Апарат за одређивање нерастворних и растворних дијеталних влакана у намирницама FibreBag, са монтажом и пуштањем у рад, тип  као у понуди , 1 комад, укупне вредности као у понуди  динара;

  - Вредност уговора износи:   као у понуди  динара, без ПДВ-а.

  - Износ ПДВ-а  као у понуди  %.

  - Укупна вредност уговора износи: као у понуди  динара са ПДВ-ом и подразумева испоруку добара у просторијама крајњег корисника.

  - Утврђене цене су коначне, и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

ЧЛАН 4.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

  - Уговорне стране су се споразумеле да плаћање добра из члана 1. Уговора овог уговора изврши након испоруке, у року од као у понуди  дана од дана пријема добара у просторијама  (лабораторијама) купца  , ул. Др Суботића бр.5, Београд.

  - Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа за наплату испоручених добара (све у два примерка), и то:

- рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,

- отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило, и мора бити оверена од стране  купца,

- записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, оверен од стране комисије крајњег корисника,

- записник о извршеној обуци, као у понуди  оверен оригиналним печатом крајњег корисника,

- потврду интерне контроле квалитета Продавца, оверена од стране директора Продавца.

  - Уколико Продавац не достави фактуру за наплату испорученог добра у року од 7 (седам) дана од дана испоруке истих, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио у достави исте.

  - Авансно плаћање биће извшено по достављању профактуре од стране Продавца. Продавац је обавезан да у року од 3 дана, од дана уплате авансног износа, достави Купцу авансни рачун. (опционо, у случају авансног плаћања).

ЧЛАН 5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

  - Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС”, број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).

ЧЛАН 6.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКE

  - Крајњи рок испоруке добара из члана 1. Уговора је као у понуди.

  - Под роком испоруке добара из члана 1. Уговора подразумева се датум на оверној отпремници.

  - Уговорне стране су се споразумеле да се добра из члана 1. Уговора испоруче у просторијама – лабораторијама Купца.

  - Продавац је обавезан да писаним путем обавести Купца о тачним датумима и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Лица за контакт су: Дејан Натић спец.токс.хем., Шеф одсека за екотоксикологију и Радосављевић Мирослав, спец.мед токс., одговорни аналитичар у Лабораторији за инструменталну технику.

  - Рок испоруке из тачке 6.1 овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну  писану сагласност.

  - У случају из тачке 6.5. овог члана Продавац је дужан да Купцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока, уз навођење неког од разлога из тачке 6.5. У случају прихвата образложеног разлога од стране Купца, закључиће се одговарајући анекс уговора.

ЧЛАН 7.

КВАЛИТЕТ И РЕКЛАМАЦИЈА

  - Продавац се обавезује да испоручена добра из члана 1. Уговора у свему одговарају    техничким условима из члана 2. овог Уговора и техничким карактеристикама наведеним у Прилогу 1. Уговора.

  - Продавац издаје оверену потврду своје интерне контроле квалитета.

  - Добра, која су предмет набавке, морају бити нова и некоришћена. Не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста продавца, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

  - Комисија крајњег корисника ће записнички констатовати квантитативни и    квалитативни пријем добара. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом испоруке добара, Продавац мора исте отклонити најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема записника.

  - Ако се након пријема добара, током употребе, у гарантном року, утврде технички недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), или евентуалне неисправности, крајњи корисник ће послати продавцу писану рекламацију путем факса и обавестити Продавца телефоном. Продавац мора у року као у понуди дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију, односно отклонити технички недостатак или евентуалне неисправности, односно добро мора заменити новим, које има једнаке или боље техничке карактеристике.

  - Рекламацију, у писаном облику, мора потписати одговорно лице Купца, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.

ЧЛАН 8.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

  - Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора и формирање материјалних  докумената извршиће комисија Купца.

  - Квалитативни пријем испоручених добара извршиће комисија Купца, у  року од 10 (десет) радних дана од дана квантитативног пријема добара.

  - У складу са отпремницом коју доставља Продавац, коју потписује и Купац, израђују се записници о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије Купца, и оверен печатом Купца.

  - Пријемнаа комисија Купца неће извршити пријем оштећеног или неупакованих добара из члана 1. Уговора, те ће се сматрати да иста Продавац није испоручио.

  - Организацију транспорта до крајњег корисника врши Продавац о свом трошку.

ЧЛАН 9.

ГАРАНЦИЈА, СЕРВИС  И ОБУКА

  - За ипоручена добра из члана 1. Уговора, Продавац даје гаранцију од као у понуди месеци од дана квалитативног пријема добара. Од дана потписивања записника почиње да тече гарантни рок за испоручена добра.

  - Продавац мора да обезбеди:

- сервисирање добара на лицу места или у овлашћеним сервисним центрима произвођача, у које је укључена и сопствена сервисна мрежа, у гарантном року и по истеку гаранције као у понуди година.

- несметано снабдевање оригиналним резервним деловима и техничким потрошним материјалом  као у понуди година од дана испоруке добара.

- одзив на позив за рекламацију или отклањање неисправности у гарантном року,   у року од  као у понуди часова од времена пријема писаног захтева. Уколико се рекламирана неисправност не може отклонити у року до 30 дана понуђач се обавезује да стави на коришћење, у времену трајања оправке, заменско средство са траженим или бољим карактеристикама.

- преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове.

  - Продавац је обавезан да уз испоручено добра из члана 1. Уговора Купцу списак овлашћених сервиса.

  - Обуку лица крајњег корисника  за све партије  организује Продавац на локацији Купца одмах након испоруке и пуштања у рад испорученог добра. Обука мора да обухвати теоретске и практичне основе за руковање и одржавање добра. План и програм обуке израђује Продавац уз сагласност Купца. По завршеној обуци сачињава се записник о извршеној обуци, потписан и оверен оригиналним печатом крајњег корисника.

  - По завршеној обуци Продавац је у обавези да изда Сертификат о обучености за руковање апаратом.

ЧЛАН 10.

ВИША СИЛА

- Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које  уговорним странама нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванреднх догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна.

- Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају одлагања, потпуне и делимичне спречености извршења уговорених обавеза због дејства више силе, и то следећих догађаја: рата и ратних дејстава (објављених и необјављених), грађанских немира, мобилизације, генералних штрајкова, кашњење превозника због хаварије и лошег времена, ембарга, пожара, поплава и подземних вода, земљотреса, епидемија, експлозија, уништавања робе природних и саобраћајних катастрофа, аката органа власти, међународних органа и организацији од утицаја на извршење обавеза.

- Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

- Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да у року од 15 (петнаест) дана, факсом обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.

- Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу уговорну страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења.

- Уколико утицај више силе траје дуже од 3 ( три ) месеца , Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без  последица за себе.

ЧЛАН 11.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- Уколико Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року у складу са тачком 6.1. члана 6. овог уговора дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 2 0/00 (промила) укупне вредности уговора, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити виша од 5 % од укупне вредности уговора.

- Изузетно ако Продавац у разумном року изврши испоруку добара у року који је дужи од рока из тачке 11.1. овог члана, на писани захтев Продавца, Купац може  да наплати уговорну казну од  5 % од укупне вредности уговора, ако је то Купцу у интересу.

- Наплату уговорне казне из тачке 11.1. овог члана врши Купац, одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.

- Ако Продавац не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или  закасни са испоруком изнад рока покривеног казненим одредбама из тачке 11.1. овог члана, Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања –  банкарску гаранцију за добро извршење посла, у вредности од 10% укупне  вредности уговора, поднесе на наплату банци гаранту.

- Ако Продавац не реши примљену писану рекламацију, не отклони техничке недостатаке или евентуалне неисправности, односно не изврши замену добра за добро  одговарајућег квалитета, из тачке 7.5. члана 7. овог Уговора, Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року поднесе на наплату банци гаранту, у вредности од 10% од вредности добара, за која није извршио замену за добра одговарајућег квалитета или није решио примљену писану рекламацију у  уговореним роковима.

- Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у тачки 11.4. и тачки 11.5. и на исти начин активира депоновани инструмент обезбеђења плаћања –  банкарску гаранцију за добро извршење посла, без давања додатног рока за испоруку.

- Продавац након потписивања уговора доставља инструмент обезбеђења уговорних обавеза – банкарску гаранцију у вредности од 10% укупне вредности уговора за добро извршење посла , под условима предвиђеним одредбама из тачке 11.4.  и 11.5. овог члана.

- 11.8 Продавац након потписивања уговора доставља инструмент обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року - банкарску гаранцију у вредности од 10% укупне вредности уговора за отклањање грешака у гарантном року,   под условима предвиђеним одредбама из тачке 11.5. овог члана.

- Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да Продавцу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

ЧЛАН 12.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 11. овог уговора.

ЧЛАН 13.

РЕШAВАЊЕ СПОРОВА

13.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора,

решавати споразумно.

  - У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 14.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

14.1.За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона  о

облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89,

“Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

14.2.Продавац је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене

о истој писано обавестити Купца.

14.3.Продавац је обавезан да Купцу достави банкарску гаранцију  за добро извршење

посла, и банкарску гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року. До

достављања наведених банкарских гаранција Купац задржава право активирања

менице  за за озбиљност понуде.

14.4.Уговор је састављен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих 4 (четири) за Купца и  2

(два) за Продавца.

14.5.Купац задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака ради

достављања крајњим корисницима.

14.6.Уговор ступа на снагу даном потписивања Купца и достављањем  банкарских

гаранција.

П Р О Д А В A Ц:	                              К У П А Ц:

___________________________                                ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

СРБИЈЕ «Др Милан Јовановић Батут»

д и р е к т о р	                           д и р е к т о р

___________________________	               Прим. др сц.мед. Драган Илић

(штампано име и презиме)

САДРЖИНА ПОНУДЕ - РЕЗИМЕ -

  - Основне напомене:

- Потребно је обратити додатну пажњу  приликом штампања конкурсне документације  на  маргине  у сопственом Word-u, како би дати обрасци у конкурсној документацији били комплетни и идентични;

- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова сложити према редоследу из

Обрасца за оцену испињености услова;

- Понуду је потребно сложити према следећем редоследу:

- докази о испуњености услова за учешће у јавној набавци;

- докази о квалитету:

- Сертификат ISO 9001:2008 за произвођача

- CE декларација произвођача

- образци из конкурсне документације;

- модел уговора;

- проивођачка спецификација - католог, проспект и др., (а за Партију 2 и фабричке методе анализа за олово и кадмијум у намирницама и водама и алуминијум у водама);

- бланко сопствена меница за озбиљност понуде

- менично овлашћење (према моделу, на меморандуму понуђача)

- картон депонованих потписа

- штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Обавезно је да наведени документи буду повезани јемствеником, изузев:

- произвођачке спецификације (каталога, проспекта и др)

- бланко сопствене менице за озбиљност понуде

- меничног овлашћења

- картона депонованих потписа

- штампаног извода са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења

- Понуда за сваку партију се подноси посебно са назнаком на коверти или кутији за коју партију се односи понуда, са свим горе наведеним документима, према упутству из конкурсне документације;

- У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, потребене обрасце који се односе на подизвођача или учесника заједничке понуде, копирати у потребном броју примерака, према упутству из конкурсне документације;

- Текст банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, биће достављен понуђачу коме се додели уговор, након истека рока за подношење захтева за заштиту права на одлуку о додели уговора;