ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Питања понуђача у вези појашњења предмета јавне набавке ЈНMВ 41/2013

Везано за питања понуђача у вези појашњења конкурсне докуметнације за набавку добара – Лабораторијског стакла, Комисија за јавну набавку шаље одговоре на следећа питања:

ПИТАЊЕ 1: Да ли је прихватљиво понудити еквивалент наведених кивета или је неопходно да произвођач буде Shimadzu?

ОДГОВОР: Прихватљиве су понуде наведених кивета и других произвођача еквивалентних произвођачу Shimadzu.

ПИТАЊЕ 2: Да ли се мисли на „левак кратка цев“, уколико не, молимо наведите додатне информације?

ОДГОВОР: Да, мисли се на „левак кратка цев.“

ПИТАЊЕ 3: Чашице термостабилне на 800 C, класа А – да ли су у питању чаше од кварцног стакла или порцелански лончићи (кварц и порцелан подносе високе температуре)?

ОДГОВОР: Наручиоцу су потребне термостабилне чаше од кварцног стакла, класа А.

ПИТАЊЕ 4: Да ли се мисли на испиралице по Drecler-u и могу ли се понудити испиралице од 100 ml, обзиром да испиралица од 30 ml нема?

ОДГОВОР: Наручиоцу су потребне испиралице од 30 ml.

ПИТАЊЕ 5: Ерленмајер боца 300 ml – са шлифом или без шлифа?

ОДГОВОР: Наручиоцу су потребни ерленмајери од 300 ml без шлифа.

ПИТАЊЕ 6: Хроматографске колоне са тефлонским славинама, N29/32, ID8mm, укупна дужина 200mm. Да ли је колона са фритом или не?

ОДГОВОР: Хроматографска колона је без фрита.

ПИТАЊЕ 7: Хроматографске колоне са тефлонским славинама са резервоаром, ID8mm, укупна дужина 200mm. Колика је запремина резервоара?

ОДГОВОР: Запремина резервоара је 20ml.

ПИТАЊЕ 8: Стаклени левак за екстракцију по Либигу 500ml. Појаснити овај појам – да ли је у питању левак за екстракцију по Sqvib-u или кондензатор или ......?

ОДГОВОР: Потребан је левак за екстракцију по Sqvib-u.

ПИТАЊЕ 9. Стаклене испиралице за гасове од 30ml. Да ли је испиралица са фритом или не?

ОДГОВОР: Потребно је понудити испиралице од 30ml са фритом.

ПИТАЊЕ 10. Чашице од 50мл, термостабилне до 800Ц – класа А. Појаснити да ли је чашица од кварцног стакла, метална, А класа?

ОДГОВОР: Наручиоцу су потребне термостабилне чаше од кварцног стакла А класе.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 41/2013

Дејан Натић

председник Комисије