Наручилац

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др Милан Јовановић Батут”

Др Суботића бр. 5, Београд

www.batut.org.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ услуга 11/2013.

редовно сервисирање противпожарних апарата, инсталација,

обука запослених из области заштите од пожара и безбедности и здравља на раду

CPV 50413200 – услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме

CPV 80550000 – услуге обуке у области безбедности

CPV 80610000 – услуге обуке и симулација о безбедносној опреми

jун 2013. године

На основу члана 54. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) – у даљем тексту: Закон, члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013), Комисија за јавну набавку мале вредности услуга, ЈНМВ 11/2013 – редовно сервисирање противпожарних апарата и инсталација, обука запослених из области заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, за потребе Наручиоца, припремила је конкурсну документацију са следећим садржајем:

- Позив за подношење понуде;

- Опис предмета набавке – спецификација услуге;

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова;

- Упутство понуђачима како да сачине понуду;

- Образац понуде (обрасци 1 – 5);

- Модел уговора

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац:

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”;

Др Суботића бр. 5, Београд;

www.batut.org.rs

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности услуге бр. 11/2013;

Предмет јавне набавке:

Редовно сервисирање противпожарних апарата и инсталација и обука запослених из области заштите од пожара и безбедности и здравља на раду.

Предмет јавне набавке обликован је по партијама. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.

Ознака и назив из CPV:

50413200 – услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме

80550000 – услуге обуке у области безбедности

80610000 – услуге обуке и симулација о безбедносној опреми

Начин подношења понуде и рок:

Понуде се припремају и подносе у једном оригиналном примерку, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку ЈНМВ 11/2013 – услуге противпожарне заштите – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте уписати назив понуђача, адресу, телефон/факс, e-mail и име особе за контакт, адресирано на: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, ул. Др Суботића бр. 5, 11000 Београд.

Понуде се предају поштом или личном доставом у писарницу Института, радним даном од 8,00 до 15,00 часова.

Рок за подношење понуде је 17.6.2013. године, до 13,00 часова.

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси наручиоца: www.batut.org.rs и на Порталу јавних набавки.

Конкурсна документација може се преузети и непосредно, на адреси Наручиоца, канцеларија бр. 158.

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена;

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се дана 17.6.2013. године, са почетком у 13 и 15 часова.

Јавном отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.

Представник понуђача може учествовати у постуку отварања понуда уколико приложи пуномоћје или овлашћење Комисији за јавну набавку, у супротном може само присуствовати, без права учешћа. За законског заступника који присуствује отварању понуда, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу на сајту Агенције за привредне регистре.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

10 дана од дана отварања понуда;

Лице за контакт:

Славица Морић, slavica_moric@batut.org.rs, тел. 2684-566, локал 156;

2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

У складу са потребама Наручиоца, услуга редовног сервисирања и одржавања противпожарних апарата и инсталација и обука запослених из области заштите од пожара и безбедности и здравља на раду обухвата следеће:

Партија 1. Редован сервис и одржавање противпожарних апарата и инсталација, према Закону о заштити од пожара, а које обухвата:

- Редован сервис противпожарних апарата (контрола исправности апарата) – укупно 94 апарата – два пута годишње;

- Пуњење ПП апарата (за апарате типа „S” навести цену праха по килограму и за апарате типа „CO2” навести цену гаса по килограму) и испитивање апарата на HVP (апарати типа „S” и „CO2”), уколико се контролом исправности установи неопходност истог;

- Редован сервис противпожарних инсталација (контрола исправности) који се по Закону о заштити од пожара врши за:

- Сервис и испитивање хидрантске инсталације (са укупно 34 хидранта) – два пута годишње;

- Уградњом црева хидрантске инсталације – комада 6 Ø50, Л-15 м;

- Редован преглед и контрола система аутоматске дојаве пожара са укупно 318 јављача – (тип централе ТФ – ЕА ПРО 4, адресни систем са 4 адресне петље, 293 оптичка, 2 термичка и 23 ручна јављача) – два пута годишње;

- Замена оптичких јављача у систему аутоматске дојаве пожара – комада 5;

- Замена противпаничних светиљки у систему противпаничне инсталације (уградња нових противпаничних светиљки, аутономије рада три сата), уз извештај о исправности и сервису – комада 82;

- Редован преглед громобранске инсталације (са укупно 15 трака за уземљење) – једном годишње.

Партија 2. Теоријско и практично оспособљавање запослених из области заштите од пожара:

-   основна обука из области заштите од пожара  у складу са Законом о заштити од   пожара („Сл.гласник РС”, бр. 111/09), за 240 запослених;

Партија 3. Теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад:

-  стручна обука радника за руковање посудама под притиском (кисеoником, аргоном, азотом, хелијумом, угљендиоксидом, ацетиленом, водоником, пропан бутаном, ваздухом), за 8 запослених;

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗНЈ

- Понуђач даје изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

- да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде уписан у одговарајући регистар привредних субјеката;

- да понуђачу/подизвођачу/учеснику заједничке понуде није изречена мера забране обављања делатности, односно да код надлежног органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

- да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе у којој има седиште;

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена  прописом.

- Понуђач даје изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располаже и довољним кадровским капацитетом:

- да располаже довољним кадровским капацитетом  за Партију 2 и  Партију 3:

- да има минимум једно запослено лице које је стручно оспособљено (са положеним стручним испитом) за вршење обуке;

Наручилац задржава право да након отварања понуда, а у циљу стручне оцене понуда захтева од понуђача достављање неког доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗНЈ за које је понуђач доставио изјаву, и то:

- извод из Агенције за привредне регистре или решење о регистрацији издато од стране Привредног суда;

- уверење Привредног суда или Агенције за привредне регистре да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуде (не старије од 2 месеца пре отварања понуда);

- за понуђача (правно лице) – Извод из казнене евиденције основног суда на чијем подручју је седиште понуђача и Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду (не старије од 2 месеца пре отварања понуда);

- за законског заступника понуђача – Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника, не старије од 2 месеца пре отварања понуда);

- уверење Министарства финансија – Пореска управа о измиреним доспелим порезима (не старије од 2 месеца пре отварања понуда);

- уверење Градске управе – Управа прихода о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда);

- уверење надлежне организације за обавезно социјално осигурање о измиреним доприносима (не старије од 2 месеца пре отварања понуда);

- важеће уверење (решење, сагласност) Министарства унутрашњих послова:

- за послове сервисирања противпожарних апарата и хидраната;

- за сервисирање стабилних инсталација за дојаву пожара.

- фотокопије одговарајућих доказа о стручно оспособљеним запосленим лицима:

- фотокопија обрасца пријаве запосленог на ПИО;

- сертификат о стручној оспособљености.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Језик понуде

- Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према захтевима из  конкурсне документације;

- Подношење понуде

- Понуда мора бити припремљена у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом, упакована и повезана на неки од начина (спирала, хефтмашина и сл);

- Понуђач може да поднесе само једну понуду;

- Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

- У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на начин одређен за подношење понуда, дефинисан конкурсном документацијом, сходно члану 87. ст. 5. ЗНЈ;

- Документација дата у понуди, по окончаном поступку не враћа се понуђачу, изузев средстава обезбеђења.

- Трошкови припремања понуде

- Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова;

- Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Измене и повлачење понуде

- Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду обавештавајући наручиоца писаним путем пре истека крајњег рока за подношење понуде, на начин одређен за подношење понуде (позив да се дају понуде);

- Варијанте

- Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, начин плаћања или рокова извршења, начина тј. поступка израде или обраде, гарантних рокова и др);

- Поверљивост процеса

- Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се поверљивим;

- Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, као и препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес, док се не донесе одлука о исходу тендера;

- Свако настојање понуђача или њихових агената да утичу на наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору, резултираће одбијањем његове понуде.

- Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

- Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда наручилац може, у складу са одредбама чл. 93. ст. 1. ЗНЈ, тражити од сваког понуђача додатна објашњења његове понуде, а може вршити контролу и увид код понуђача, односно подизвођача;

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа и неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке;

- Наручилац може уз сагласнот понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом стручне оцене понуда, по окончаном поступку отварања понуда;

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена;

- Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда биће оцењена као неприхватљива.

- Неуобичајено ниска цена

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене сходно члану 92 ст. 1. ЗНЈ;

- Уколико наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену дефинисану чланом 92. ст. 2. ЗНЈ, дужан је да од понуђача захтева додатно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

- Критеријум за доделу уговора

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена;

- Уколико два или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при додели уговора ће имати понуда са краћим роком извршења;

- Уколико понуде са идентичном понуђеном ценом имају идентичан рок извршења, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком важења понуде (опција понуде).

- Поверљивост понуде

- Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке:

- цене из понуде, опцију понуде, рок извршења, услове и начин плаћања;

- доказе о испуњености услова из чл.75. ЗНЈ;

- Податке које понуђач сматра поверљивим треба осенчити и написати „поверљиво”. Уколико је цео документ (цео лист) поверљив, у заглављу документа написати поверљиво и оверити печатом;

- Податке које понуђач означи поверљивим, значе поверљивост података у односу на остале учеснике у тендеру, а не може да значи поверљивост у односу на наручиоца;

- Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржане у понуди, које је као такве, а у складу са законом, понуђач означио као поверљиве;

- Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама односно пријавама, до отварања понуда.

- Попуњавање образаца

- Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити попуњени, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача;

- Попуњавање образаца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком или фломастером. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца датих у конкурсној документацији, свака исправка мора бити оверена и парафирана од стране одговорног лица понуђача;

- Уколико понуђач наступа са Групом понуђача (заједничка понуда), сви понуђачи из Групе попуњавају, потписују и оверавају печатом тендерске обрасце;

- Уколико Група понуђача има овлашћеног представника, овлашћени представник Групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом све тендерске обрасце;

- Овлашћени представник Групе понуђача мора имати Овлашћење за подношење понуде, које је потписано и оверено од стране свих понуђача учесника у заједничкој понуди. Овлашћење се мора доставити уз понуду.

- Присуствовање јавном отварању понуда

- Отварање понуде је јавно;

- Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати и активно учествовати у јавном отварању понуда, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење/пуномоћје;

- Уколико представник понуђача не достави овлашћење/пуномоћје биће третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку отварања понуда.

- Негативне референце

- Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама које су се односиле на предмет ове набавке, за период од претходне три године;

- Доказ о негативној референци може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорених обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Наручилац ће одбити понуду и уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао.

- Понуда са подизвођачем

- Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, мора навести и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Подизвођач мора испуњавати услове из члана 75. ЗЈН (тачке 1. до 4.);

- Понуђач у понуди за подизвођача доставља доказе о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (тачке 1. до 4.), као и из тачке 5. члана 75. ЗЈН, за део набавке који ће извршити преко подизвођача;

- Уколико је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. тачка 5. ЗЈН (дозвола надлежног органа), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке;

- Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора претрпео велику штету. У овом случају наручилац је дужан обавестити организацију надлежну за конкуренцију;

- Изузетак од предходног постоји у случају када је на страни понуђача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико се добије претходна сагласнот наручиоца.

- Заједничка понуда

- Уколико понуду поднесе група понуђача (заједничка понуда) потребно је то навести у понуди. Сваки члан групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. ст. 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, што се доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

- Услов из члана 75. ст. 1 тачка 5. ЗЈН (дозвола надлежног органа) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова;

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке;

- Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају према наручиоцу неограничено солидарно;

- Задруга може поднети понуду самостално, у своје име а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора неограничено солидарно одговарају задругари;

- Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понуди наведу имена одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

- За домаћег понуђача

- Домаћи понуђач је правно лице, резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

- Додатна појашњења

- Понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде;

- Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

- Заштита права понуђача

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања;

- После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана пријема одлуке;

- Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији;

- Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50016, сврха: Републичка административна такса – Захтев за заштиту права ЈНМВ 11/2013, уплати износ таксе од 40.000,00 динара.

КОМИСИЈА

- Предраг Тодорчевић – председник

- Славица Словић – члан

- Љубивоје Костадиновић – заменик члана

- Светлана Ђурђевић Нешковић – члан

- Љиљана Зечевић, дипл. правник – члан

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда се припрема и подноси на обрасцима број 1 до 5

Уколико понуђач понуду не достави на обрасцима које је добио од наручиоца већ обрасце сам изради, сви елементи на достављеним обрасцима морају бити у свему идентични са елементима на обрасцима које је понуђач добио од наручиоца, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Образац понуде – Образац 1

- Образац 1 (понуда) састоји се од 3 обрасца (1а–1в по партијама) који морају бити попуњени и достављени у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације, за партије за које понуђач подноси понуду. Понуђач мора да попуни све захтеване податке (цене, рок извршења услуге, услови и начин плаћања, важност понуде), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  - Цене у понуди

- Све цене морају бити изражене у динарима и са урачунатим зависним трошковима набавке;

- Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније понуде.

  - Рок и динамика извршења услуге

- Уговор се закључује на период од годину дана;

- Рок извршења услуге, који је наручилац спреман да прихвати је највише 15 дана од дана писаног или усменог позива наручиоца;

- Динамика извршења услуге у складу са прописима о заштити од пожара;

  - Услови и начин плаћања

- Рок одложеног плаћања који је наручилац спреман да прихвати је 30 дана рачунајући од дана достављања исправне фактуре наручиоцу.

- Авансни начин плаћања је неприхватљив за наручиоца.

  - Важност понуде

- Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда;

- Понуда у којој није дат рок важности понуде, као и понуда која има краћи рок важења од минимално захтеваног у претходном ставу, биће одбијена као неприхватљива.

- Општи подаци о понуђачу – Образац 2

- Образац општих података о понуђачу мора бити попуњен, потписан и оверен од стране понуђача;

- Уколико понуђач намерава да делимично извршење набавке повери подизвођачу потребно је да у обрасцу наведе све податке о подизвођачу, део набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и податак о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу. Образац копирати онолико пута колико има подизвођача у понуди, и за сваког навести податке;

- У случају подношења заједничке понуде, потребно је заокружити „ДА” у обрасцу, на месту које је предвиђено за навођење да ли понуду подноси група понуђача;

- Образац копирати онолико пута колико има учесника заједничке понуде, и у наведеном обрасцу у делу „Општи подаци о понуђачу” попунити све податке о понуђачу – учеснику заједничке понуде;

- У случају заједничке понуде уз понуду се доставља Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који је носилац посла, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Уколико понуђач у понуди не достави Образац 2, или га не достави на начин како је то захтевано, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Образац трошкова припремања понуде – Образац 3

- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране понуђача;

- У Обрасцу трошкова припремања понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца или трошкови прибављања средстава обезбеђења;

- Уколико понуђач није имао трошкове при припреми понуде, у колону „назив средства/трошка” уписати „без трошкова”, а у колону „износ у динарима” уписати косу црту. Тако попуњен, потписан и оверен образац доставити уз понуду, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Изјава о независној понуди – Образац 4

- Образац изјаве о независној понуди мора бити попуњен, потписан и оверен од стране понуђача;

- Образац изјаве о независној понуди садржи изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;

- Уколико понуђач уз понуду не достави Образац 4, или га не достави на начин како је то захтевано, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Изјава о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН – Образац 5

- Понуђач даје Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 11/2013. из члана 75. ст. 1 тачка 4–5. ЗЈН (страна 5 конкурсне документације);

- Наручилац задржава право да до доношења одлуке о додели уговора захтева на увид доказе о испуњености наведених услова, прецизираних у конкурсној документацији у делу „Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН”;

- Образац изјаве о испуњености услова мора бити попуњен, потписан и оверен од стране понуђача;

- Уколико понуђач уз понуду не достави Образац 5, или га не достави на начин како је то захтевано, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Модел уговора

- Понуђач мора да попуни заглавље модела уговора, као и све битне елементе уговора (цена, рок извршења услуге, начин и рок плаћања), овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе уговора;

- Уколико понуђач не достави Модел уговора уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | Образац 1а |
| --- | --- |

П О Н У Д А

за јнмв 11/2013.

Партија 1 – Редован сервис и одржавање противпожарних апарата и инсталација

Датум:.........................						Број понуде:.......................

...............................................................................................................................................................

(назив и седиште понуђача)

| Р. бр. | НАЗИВ УСЛУГЕ | Јед. мере. | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | На годишњем нивоу | Укупна цена без ПДВ-а (3х4х5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Редован сервис ПП апарата S-1 | ком | 20 |  | 2 |  |
|  | Редован сервис ПП апарата S-2 | ком | 4 |  |  |  |
|  | Редован сервис ПП апарата S-6 | ком | 26 |  |  |  |
|  | Редован сервис ПП апарата S-9 | ком | 18 |  |  |  |
|  | Редован сервис ПП апарата S-50 | ком | 7 |  |  |  |
|  | Редован сервис ПП апарата CO2-5 | ком | 16 |  |  |  |
|  | Редован сервис ПП апарата CO2-10 | ком | 3 |  |  |  |
|  | Пуњење ПП апарата – „S” апарати – навести цену за прах по килограму | ком | 75 |  | 1 |  |
| 9 | Пуњење ПП апарата – „CO2“ апарати – навести цену за гас по килограму | ком | 19 |  | 1 |  |
| 10 | Испитивање на HVP – S-1 апарат | ком | 20 |  | 1 |  |
| 11 | Испитивање на HVP – S-2 апарат | ком | 4 |  | 1 |  |
| 12 | Испитивање на HVP – S-6 апарат | ком | 26 |  | 1 |  |
| 13 | Испитивање на HVP – S-9 апарат | ком | 18 |  | 1 |  |
| 14 | Испитивање на HVP – S-50 апарат | ком | 7 |  | 1 |  |
| 15 | Испитивање на HVP – CO2-5 апарат | ком | 16 |  | 1 |  |
| 16 | Испитивање на HVP – CO2-10 апарат | ком | 3 |  | 1 |  |
| 17 | Сервис и испитивање хидрантске инсталације (са укупно 34 хидранта) | ком | 1 |  | 2 |  |
| 18 | Уградња црева хидрантске инсталације Ø50, Л-15 м | ком | 6 |  | 1 |  |
| 19 | Редован преглед и контрола система аутоматске дојаве пожара (са укупно 318 јављача – 293 оптичка, 2 термичка и 23 ручна јављача) | ком | 1 |  | 2 |  |
| 20 | Замена оптичких јављача у систему аутоматске дојаве пожара | ком | 5 |  | 1 |  |
| 21. | Замена противпаничних светиљки у систему противпаничне инсталације (уградња нових противпаничних светиљки, аутономије рада три сата), уз извештај о исправности и сервису | ком | 82 |  | 1 |  |
| 22. | Редован преглед громобранске инсталације (са укупно 15 трака за уземљење) | ком | 1 |  | 1 |  |
|  | Укупно без ПДВ-а |  |
|  | ПДВ |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом |  |

Комерцијални услови понуде:

- Рок извршења услуге: ................. дана, од дана писаног или усменог позива наручиоца

- Услови плаћања: ......................... дана, од дана пријема фактуре;

- Важност понуде: ......................... дана, од дана отварања понуда (најмање 90 дана);

- Гарантни рок на извршене услуге: .....................месеци од дана извршења услуге

Овера чланова Комисије:

1. ......................................

2. ......................................			М.П.		                ПОНУЂАЧ

3. ......................................					.....................................................

4. ......................................

5. ......................................

| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | Образац 1б |
| --- | --- |

П О Н У Д А

за јнмв 11/2013.

Партија 2 – Теоријско и практично оспособљавање запослених из области заштите од пожара

Датум:.........................						Број понуде:.......................

..................................................................................................................................................................

(назив и седиште понуђача)

| Р. бр. | НАЗИВ УСЛУГЕ | Јед. мере | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1 | Обука запослених из области заштите од пожара | ком | 240 |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |
| УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |

Комерцијални услови понуде:

- Рок извршења услуге: ................ дана, од дана писаног или усменог позива наручицоа

- Услови плаћања: ......................... дана, од дана пријема фактуре;

- Важност понуде: ......................... дана, од дана отварања понуда (најмање 90 дана);

Овера чланова Комисије:

1. ......................................

2. ......................................			М.П.		                ПОНУЂАЧ

3. ......................................					.....................................................

4. ......................................

5. ......................................

| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | Образац 1в |
| --- | --- |

П О Н У Д А

за јнмв 11/2013.

Партија 3 – Теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад

Датум:.........................						Број понуде:.......................

..................................................................................................................................................................

(назив и седиште понуђача)

| Р. бр. | НАЗИВ УСЛУГЕ | Јед. мере | Кол. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1 | Обука запослених из области безбедности и здравља на раду | ком | 8 |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |
| УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |  |

Комерцијални услови понуде:

- Рок извршења услуге: ................ дана, од дана писаног или усменог позива наручицоа

- Услови плаћања: ......................... дана, од дана пријема фактуре;

- Важност понуде: ......................... дана, од дана отварања понуда (најмање 90 дана);

Овера чланова Комисије:

1. ......................................

2. ......................................			М.П.		                ПОНУЂАЧ

3. ......................................					.....................................................

4. ......................................

5. ......................................

| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | Образац 2 |
| --- | --- |

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Пословно име понуђача |  |
| Седиште (улица, број, место) |  |
| Општина седишта |  |
| Директор |  |
| Лице за контакт |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача и назив банке |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Тип понуђача (правна форма: ДОО, АД, установа, јавно предузеће и др) |  |
| Организациони део (опционо) |  |
| ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: (у случају подношења заједничке понуде потребно је заокружити „да”) | ДА |
| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |
| Назив и седиште подизвођача |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон и факс |  |
| Електронска пошта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Део набавке који ће бити поверен подизвођачу |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу |  |
| Датум: М.П. Потпис |
| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | Образац 3 |

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ТРОШАК ИЗРАДЕ МОДЕЛА/ /СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА | ИЗНОС У ДИНАРИМА |
| --- | --- |

| Датум: | М.П. | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |

...................................							.....................................

| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | Образац 4 |
| --- | --- |

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду за јавну набавку услуга бр. 11/2013 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					      М.П.			              ПОНУЂАЧ

...........................								...............................

| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | Образац 5 |
| --- | --- |

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама:

- да сам уписан у одговарајући регистар привредних субјеката;

- да ми није изречена мера забране обављања делатности односно да код надлежног органа није регистровано да ми је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

- да као привредно друштво, као ни законски заступник друштва као понуђача, нисам осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да сам измирио све доспеле порезе, доприносе, као и обавезе по основу локалних јавних прихода;

- да поседујем дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, односно:

- решење/сагласност МУП-а за сервисирање апарата и хидраната

(за Партију 1);

- решење/сагласност МУП-а за сервисирање стабилних инсталација за дојаву пожара (за Партију 1);

- да имам минимум једно запослено лице са положеним стручним испитом за вршење обуке из области заштите од пожара (за Партију 2);

- да имам минимум једно запослено лице са положеним стручним испитом за вршење обуке из области безбедности и здравља на раду (за Партију 3);

Датум:			         М.П.		        	        ПОНУЂАЧ

.............................						...........................................

МОДЕЛ  УГОВОРА

- ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „Др Милан Јовановић Батут”, Београд,  са седиштем у ул. Др Суботића бр. 5, кога заступа директор прим. др сц. мед. Драган Илић, као Наручиоца  са једне стране и

- ………………………………………………...............................................................……, из…………..........., са седиштем у ул…………………........................…. кога заступа директор ……………………………….,   као Извршиоца  са друге стране.

ЧЛАН 1.

Уговорне стране констатују:

Да је уз претходно обављену процедуру јавне набавке према Позиву за подношење понуда  објављеном на Порталу јавних набавки дана ______ 2013. године, поштујући одредбе Закона о јавним набавкама, извршен избор Извршиоца сагласно Одлуци о додели уговора бр........../1 од ........... ..2013.године (попуњава наручилац).

Да су уговарачи на основу утврђених услова из понуде Извршиоца и конкурсне документације Наручиоца, сагласни да регулишу своја међусобна права и обавезе на начин и под условима утврђеним овим уговором како следи.

ЧЛАН 2.

Предмет уговора је извршење услуге од стране Извршиоца, и то следеће:

- Редовно сервисирање и одржавање противпожарних апарата и инсталација, према Закону о заштити од пожара, а које обухвата:

-    Редован сервис противпожарних апарата (контрола исправности апарата) – укупно 94 апарата –  два пута годишње;

-   Пуњење ПП апарата (за апарате типа „S” навести цену праха по килограму и за апарате типа „CO2” навести цену гаса по килограму) и испитивање апарата на HVP (апарати типа „S” и „CO2”), уколико се контролом исправности установи неопходност истог;

- Редован сервис противпожарних инсталација (контрола исправности) који се по Закону о заштити од пожара врши за:

-   Сервис и испитивање хидрантске инсталације (са укупно 34 хидранта) – два пута годишње;

-    Уградња црева хидрантске инсталације – комада 6 Ø50, Л-15 м;

-   Редован преглед и контрола система аутоматске дојаве пожара са укупно 318 јављача – (тип централе ТФ – ЕА ПРО 4, адресни систем са 4 адресне петље, 293 оптичка, 2 термичка и 23 ручна јављача) – два пута годишње;

-    Замена оптичких јављача у систему аутоматске дојаве пожара – комада 5;

-    Замена противпаничних светиљки у систему противпаничне инсталације (уградња нових противпаничних светиљки, аутономије рада три сата), уз извештај о исправности и сервису – комада 82;

-   Редован преглед громобранске инсталације (са укупно 15 трака за уземљење) – једном годишње.

- Теоријско и практично оспособљавање запослених из области заштите од пожара, а које подразумева основну обуку из области заштите од пожара, за 240 запослених;

- Теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, а које подразумева стручну обуку за руковање посудама под притиском (кисеоник, аргон, азот, хелијум, угљендиоксид, ацетилен, водоник, пропан бутан, ваздух), за 8 запослених;

(Предмет уговора ће се прецизирати према добијеним партијама).

ЧЛАН 3.

Уговорена цена за извршење услуга из члана 2. уговора, а у свему према Понуди бр. ............ од ............ износи:

За Партију 1 ............................. динара без ПДВ-а,  односно .......................... динара са обрачунатим ПДВ-ом, од чега ПДВ износи ........................динара.

За Партију 2 ............................. динара без ПДВ-а,  односно .......................... динара са обрачунатим ПДВ-ом, од чега ПДВ износи ........................динара.

За Партију 3 ............................. динара без ПДВ-а,  односно .......................... динара са обрачунатим ПДВ-ом, од чега ПДВ износи ........................динара.

Наручилац  ће уговорену цену из  члана 3.  платити  Извршиоцу по завршеном послу, уплатом на текући рачун Извршиоца бр................................................. код ............Банке, у року од 30 дана од дана службеног пријема фактуре.

ЧЛАН 4.

Корекција цене из члана 3. уговора могућа је само након истека рока важности понуде и из објективних разлога – уколико дође до промена цена на мало за више од 3% у односу на базни месец, а према званично објављеном индексу кретања цена на мало.

За базни месец узима се месец у коме истиче период важности понуде.

ЧЛАН 5.

Извршилац посла се обавезује да по извршеном прегледу инсталација и противпожарних апарата достави Наручиоцу писани Извештај о сервисном прегледу, са назначеним констатованим недостацима ПП апарата и инасталација које је потребно отклонити.

Извршилац посла се обавезује да све недостатке констатоване у Извештају о сервисном прегледу отклони и доведе у исправно стање након писане сагласности Наручиоца на Извештај о прегледу.

За све додатне услуге или замену делова инсталација, за којима се може јавити потреба, а које/и нису специфициране/и конкурсном документацијом Наручиоца и обухваћене/и ценом из члана 3. уговора, Извршилац посла се обавезује да претходно писаним путем предочи исте Наручиоцу, са прецизираним додатним услугама/деловима и ценама истих. Извршилац ће извршити овакаве услуге или замену делова искључиво на основу писане сагласности Наручиоца.

ЧЛАН 6.

Извршилац преузима обавезу да изврши услугу из члана 2. овог уговора у року од .......... дана од писаног или усменог позива Наручиоца.

ЧЛАН 7.

Извршилац се обавезује да уговорени посао изврши квалитетно и у свему према правилима струке и захтеву Наручиоца.

Гаранција на извршене услуге је ............ дана од дана извршења. (само за Партију 1)

ЧЛАН 8.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписа уговорних страна, са периодом важности од годину дана од дана закључења.

Све измене и допуне овог уговора сматраће се важећим само ако су сачињене у писаној форми, одобрене и потписане од обе уговорне стране.

ЧЛАН 9.

Овај уговор уговарачи могу раскинути споразумно у свако доба.

Сваки од уговарача може једнострано раскинути уговор, писаним путем уз отказни рок од 30 дана.

ЧЛАН 10.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају првенствено договором, а

уколико то не успеју уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

За све остале међусобне обавезе, примењиваће се услови из конкурсне документације и основне понуде, а ако у њима нису дефинисане, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

ЧЛАН 11.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) припадају свакој уговорној страни.

ИЗВРШИЛАЦ				       	              	   НАРУЧИЛАЦ

.......................................................			               Прим. др сц. мед. Драган Илић

директор                                                                                       директор